## Sheet2
EQUIPMENT TYPE 设备类型 | STATION/ DEPOT/OCR/ SYSTEM GROUP/ MAIN SYSTEM 车站/车辆段/中央/系统组/主系统 | EQUIPMENT CODE 设备开关编号 | EQUIPMENT DESCRIPTION /POINT DESCRIPTION 设备描述/数据点描述 | EQUIPMENT LOCATION 设备地点 | POINT TYPE (DI/DO/AI/DDI/VDDI/VTDI) 数据点类型 | VALUE 数值 | VALUE DESCRIPTION 数值说明 |  | LENGTH (Bit, Byte, Word) 数据长度 (位,字) | INFORMATION OBJECT ADDRESS 信息对象地址 | 设备编号（设计图纸） | ip地址 | 网关
|  |  | 中文 |  |  |  | 中文 | ENGLISH
DMBKQ | 东沙工业园站/PIDS/DMBKQ | DMBKQ2049 | 地面播控器
|  |  | 在线状态 | 东沙工业园站 | DI | 0-1 | 0=在线/1=离线 |  | 1 Bit | 129.0
|  |  | 告警类型 | 东沙工业园站 | EI | 0-4 | 0=正常/1=提示/2=一般/3=严重/4=紧急 |  | 2 Bytes | 4344
|  |  | 告警编码 | 东沙工业园站 | AI | 0-65535 |  |  | 2 Bytes | 4345
DMBKQ | 东沙工业园站/PIDS/DMBKQ | DMBKQ2050 | 地面播控器
|  |  | 在线状态 | 东沙工业园站 | DI | 0-1 | 0=在线/1=离线 |  | 1 Bit | 129.1
|  |  | 告警类型 | 东沙工业园站 | EI | 0-4 | 0=正常/1=提示/2=一般/3=严重/4=紧急 |  | 2 Bytes | 4346
|  |  | 告警编码 | 东沙工业园站 | AI | 0-65535 |  |  | 2 Bytes | 4347
DMBKQ | 东沙工业园站/PIDS/DMBKQ | DMBKQ2051 | 地面播控器
|  |  | 在线状态 | 东沙工业园站 | DI | 0-1 | 0=在线/1=离线 |  | 1 Bit | 129.2
|  |  | 告警类型 | 东沙工业园站 | EI | 0-4 | 0=正常/1=提示/2=一般/3=严重/4=紧急 |  | 2 Bytes | 4348
|  |  | 告警编码 | 东沙工业园站 | AI | 0-65535 |  |  | 2 Bytes | 4349
DMBKQ | 东沙工业园站/PIDS/DMBKQ | DMBKQ2052 | 地面播控器
|  |  | 在线状态 | 东沙工业园站 | DI | 0-1 | 0=在线/1=离线 |  | 1 Bit | 129.3
|  |  | 告警类型 | 东沙工业园站 | EI | 0-4 | 0=正常/1=提示/2=一般/3=严重/4=紧急 |  | 2 Bytes | 4350
|  |  | 告警编码 | 东沙工业园站 | AI | 0-65535 |  |  | 2 Bytes | 4351
DMBKQ | 东沙工业园站/PIDS/DMBKQ | DMBKQ2053 | 地面播控器
|  |  | 在线状态 | 东沙工业园站 | DI | 0-1 | 0=在线/3=离线 |  | 1 Bit | 129.4
|  |  | 告警类型 | 东沙工业园站 | EI | 0-4 | 0=正常/1=提示/2=一般/3=严重/4=紧急 |  | 2 Bytes | 4352
|  |  | 告警编码 | 东沙工业园站 | AI | 0-65535 |  |  | 2 Bytes | 4353
DMBKQ | 东沙工业园站/PIDS/DMBKQ | DMBKQ2054 | 地面播控器
|  |  | 在线状态 | 东沙工业园站 | DI | 0-1 | 0=在线/1=离线 |  | 1 Bit | 129.5
|  |  | 告警类型 | 东沙工业园站 | EI | 0-4 | 0=正常/1=提示/2=一般/3=严重/4=紧急 |  | 2 Bytes | 4354
|  |  | 告警编码 | 东沙工业园站 | AI | 0-65535 |  |  | 2 Bytes | 4355
DMBKQ | 东沙工业园站/PIDS/DMBKQ | DMBKQ2055 | 地面播控器
|  |  | 在线状态 | 东沙工业园站 | DI | 0-1 | 0=在线/1=离线 |  | 1 Bit | 129.6
|  |  | 告警类型 | 东沙工业园站 | EI | 0-4 | 0=正常/1=提示/2=一般/3=严重/4=紧急 |  | 2 Bytes | 4356
|  |  | 告警编码 | 东沙工业园站 | AI | 0-65535 |  |  | 2 Bytes | 4357
DMBKQ | 东沙工业园站/PIDS/DMBKQ | DMBKQ2056 | 地面播控器
|  |  | 在线状态 | 东沙工业园站 | DI | 0-1 | 0=在线/1=离线 |  | 1 Bit | 129.7
|  |  | 告警类型 | 东沙工业园站 | EI | 0-4 | 0=正常/1=提示/2=一般/3=严重/4=紧急 |  | 2 Bytes | 4358
|  |  | 告警编码 | 东沙工业园站 | AI | 0-65535 |  |  | 2 Bytes | 4359
DMBKQ | 东沙工业园站/PIDS/DMBKQ | DMBKQ2057 | 地面播控器
|  |  | 在线状态 | 东沙工业园站 | DI | 0-1 | 0=在线/1=离线 |  | 1 Bit | 129.8
|  |  | 告警类型 | 东沙工业园站 | EI | 0-4 | 0=正常/1=提示/2=一般/3=严重/4=紧急 |  | 2 Bytes | 4360
|  |  | 告警编码 | 东沙工业园站 | AI | 0-65535 |  |  | 2 Bytes | 4361
DMBKQ | 东沙工业园站/PIDS/DMBKQ | DMBKQ2058 | 地面播控器
|  |  | 在线状态 | 东沙工业园站 | DI | 0-1 | 0=在线/1=离线 |  | 1 Bit | 129.9
|  |  | 告警类型 | 东沙工业园站 | EI | 0-4 | 0=正常/1=提示/2=一般/3=严重/4=紧急 |  | 2 Bytes | 4362
|  |  | 告警编码 | 东沙工业园站 | AI | 0-65535 |  |  | 2 Bytes | 4363
DMBKQ | 东沙工业园站/PIDS/DMBKQ | DMBKQ2059 | 地面播控器
|  |  | 在线状态 | 东沙工业园站 | DI | 0-1 | 0=在线/1=离线 |  | 1 Bit | 129.10
|  |  | 告警类型 | 东沙工业园站 | EI | 0-4 | 0=正常/1=提示/2=一般/3=严重/4=紧急 |  | 2 Bytes | 4364
|  |  | 告警编码 | 东沙工业园站 | AI | 0-65535 |  |  | 2 Bytes | 4365
DMBKQ | 东沙工业园站/PIDS/DMBKQ | DMBKQ2060 | 地面播控器
|  |  | 在线状态 | 东沙工业园站 | DI | 0-1 | 0=在线/1=离线 |  | 1 Bit | 129.11
|  |  | 告警类型 | 东沙工业园站 | EI | 0-4 | 0=正常/1=提示/2=一般/3=严重/4=紧急 |  | 2 Bytes | 4366
|  |  | 告警编码 | 东沙工业园站 | AI | 0-65535 |  |  | 2 Bytes | 4367
DMBKQ | 东沙工业园站/PIDS/DMBKQ | DMBKQ2061 | 地面播控器
|  |  | 在线状态 | 东沙工业园站 | DI | 0-1 | 0=在线/1=离线 |  | 1 Bit | 129.12
|  |  | 告警类型 | 东沙工业园站 | EI | 0-4 | 0=正常/1=提示/2=一般/3=严重/4=紧急 |  | 2 Bytes | 4368
|  |  | 告警编码 | 东沙工业园站 | AI | 0-65535 |  |  | 2 Bytes | 4369
DMBKQ | 东沙工业园站/PIDS/DMBKQ | DMBKQ2062 | 地面播控器
|  |  | 在线状态 | 东沙工业园站 | DI | 0-1 | 0=在线/1=离线 |  | 1 Bit | 129.13
|  |  | 告警类型 | 东沙工业园站 | EI | 0-4 | 0=正常/1=提示/2=一般/3=严重/4=紧急 |  | 2 Bytes | 4370
|  |  | 告警编码 | 东沙工业园站 | AI | 0-65535 |  |  | 2 Bytes | 4371
DMBKQ | 东沙工业园站/PIDS/DMBKQ | DMBKQ2063 | 地面播控器
|  |  | 在线状态 | 东沙工业园站 | DI | 0-1 | 0=在线/1=离线 |  | 1 Bit | 129.14
|  |  | 告警类型 | 东沙工业园站 | EI | 0-4 | 0=正常/1=提示/2=一般/3=严重/4=紧急 |  | 2 Bytes | 4372
|  |  | 告警编码 | 东沙工业园站 | AI | 0-65535 |  |  | 2 Bytes | 4373
DMBKQ | 东沙工业园站/PIDS/DMBKQ | DMBKQ2064 | 地面播控器
|  |  | 在线状态 | 东沙工业园站 | DI | 0-1 | 0=在线/1=离线 |  | 1 Bit | 129.15
|  |  | 告警类型 | 东沙工业园站 | EI | 0-4 | 0=正常/1=提示/2=一般/3=严重/4=紧急 |  | 2 Bytes | 4374
|  |  | 告警编码 | 东沙工业园站 | AI | 0-65535 |  |  | 2 Bytes | 4375
DMBKQ | 东沙工业园站/PIDS/DMBKQ | DMBKQ2065 | 地面播控器
|  |  | 在线状态 | 东沙工业园站 | DI | 0-1 | 0=在线/1=离线 |  | 1Bit | 130.0
|  |  | 告警类型 | 东沙工业园站 | EI | 0-4 | 0=正常/1=提示/2=一般/3=严重/4=紧急 |  | 2 Bytes | 4376
|  |  | 告警编码 | 东沙工业园站 | AI | 0-65535 |  |  | 2 Bytes | 4377
DMBKQ | 东沙工业园站/PIDS/DMBKQ | DMBKQ2066 | 地面播控器
|  |  | 在线状态 | 东沙工业园站 | DI | 0-1 | 0=在线/1=离线 |  | 1 Bit | 130.1
|  |  | 告警类型 | 东沙工业园站 | EI | 0-4 | 0=正常/1=提示/2=一般/3=严重/4=紧急 |  | 2 Bytes | 4378
|  |  | 告警编码 | 东沙工业园站 | AI | 0-65535 |  |  | 2 Bytes | 4379
DMBKQ | 东沙工业园站/PIDS/DMBKQ | DMBKQ2067 | 地面播控器
|  |  | 在线状态 | 东沙工业园站 | DI | 0-1 | 0=在线/1=离线 |  | 1 Bit | 130.2
|  |  | 告警类型 | 东沙工业园站 | EI | 0-4 | 0=正常/1=提示/2=一般/3=严重/4=紧急 |  | 2 Bytes | 4380
|  |  | 告警编码 | 东沙工业园站 | AI | 0-65535 |  |  | 2 Bytes | 4381
DMBKQ | 东沙工业园站/PIDS/DMBKQ | DMBKQ2068 | 地面播控器
|  |  | 在线状态 | 东沙工业园站 | DI | 0-1 | 0=在线/1=离线 |  | 1 Bit | 130.3
|  |  | 告警类型 | 东沙工业园站 | EI | 0-4 | 0=正常/1=提示/2=一般/3=严重/4=紧急 |  | 2 Bytes | 4382
|  |  | 告警编码 | 东沙工业园站 | AI | 0-65535 |  |  | 2 Bytes | 4383
DMBKQ | 东沙工业园站/PIDS/DMBKQ | DMBKQ2069 | 地面播控器
|  |  | 在线状态 | 东沙工业园站 | DI | 0-1 | 0=在线/1=离线 |  | 1 Bit | 130.4
|  |  | 告警类型 | 东沙工业园站 | EI | 0-4 | 0=正常/1=提示/2=一般/3=严重/4=紧急 |  | 2 Bytes | 4384
|  |  | 告警编码 | 东沙工业园站 | AI | 0-65535 |  |  | 2 Bytes | 4385
DMBKQ | 东沙工业园站/PIDS/DMBKQ | DMBKQ2070 | 地面播控器
|  |  | 在线状态 | 东沙工业园站 | DI | 0-1 | 0=在线/1=离线 |  | 1 Bit | 130.5
|  |  | 告警类型 | 东沙工业园站 | EI | 0-4 | 0=正常/1=提示/2=一般/3=严重/4=紧急 |  | 2 Bytes | 4386
|  |  | 告警编码 | 东沙工业园站 | AI | 0-65535 |  |  | 2 Bytes | 4387
DMBKQ | 东沙工业园站/PIDS/DMBKQ | DMBKQ2071 | 地面播控器
|  |  | 在线状态 | 东沙工业园站 | DI | 0-1 | 0=在线/1=离线 |  | 1Bit | 130.6
|  |  | 告警类型 | 东沙工业园站 | EI | 0-4 | 0=正常/1=提示/2=一般/3=严重/4=紧急 |  | 2 Bytes | 4388
|  |  | 告警编码 | 东沙工业园站 | AI | 0-65535 |  |  | 2 Bytes | 4389
DMBKQ | 东沙工业园站/PIDS/DMBKQ | DMBKQ2072 | 地面播控器
|  |  | 在线状态 | 东沙工业园站 | DI | 0-1 | 0=在线/1=离线 |  | 1Bit | 130.7
|  |  | 告警类型 | 东沙工业园站 | EI | 0-4 | 0=正常/1=提示/2=一般/3=严重/4=紧急 |  | 2 Bytes | 4390
|  |  | 告警编码 | 东沙工业园站 | AI | 0-65535 |  |  | 2 Bytes | 4391
DMBKQ | 东沙工业园站/PIDS/DMBKQ | DMBKQ2073 | 地面播控器
|  |  | 在线状态 | 东沙工业园站 | DI | 0-1 | 0=在线/1=离线 |  | 1 Bit | 130.8
|  |  | 告警类型 | 东沙工业园站 | EI | 0-4 | 0=正常/1=提示/2=一般/3=严重/4=紧急 |  | 2 Bytes | 4392
|  |  | 告警编码 | 东沙工业园站 | AI | 0-65535 |  |  | 2 Bytes | 4393
DMBKQ | 东沙工业园站/PIDS/DMBKQ | DMBKQ2074 | 地面播控器
|  |  | 在线状态 | 东沙工业园站 | DI | 0-1 | 0=在线/1=离线 |  | 1Bit | 130.9
|  |  | 告警类型 | 东沙工业园站 | EI | 0-4 | 0=正常/1=提示/2=一般/3=严重/4=紧急 |  | 2 Bytes | 4394
|  |  | 告警编码 | 东沙工业园站 | AI | 0-65535 |  |  | 2 Bytes | 4395
DMBKQ | 东沙工业园站/PIDS/DMBKQ | DMBKQ2075 | 地面播控器
|  |  | 在线状态 | 东沙工业园站 | DI | 0-1 | 0=在线/1=离线 |  | 1Bit | 130.10
|  |  | 告警类型 | 东沙工业园站 | EI | 0-4 | 0=正常/1=提示/2=一般/3=严重/4=紧急 |  | 2 Bytes | 4396
|  |  | 告警编码 | 东沙工业园站 | AI | 0-65535 |  |  | 2 Bytes | 4397
DMBKQ | 东沙工业园站/PIDS/DMBKQ | DMBKQ2076 | 地面播控器
|  |  | 在线状态 | 东沙工业园站 | DI | 0-1 | 0=在线/1=离线 |  | 1 Bit | 130.11
|  |  | 告警类型 | 东沙工业园站 | EI | 0-4 | 0=正常/1=提示/2=一般/3=严重/4=紧急 |  | 2 Bytes | 4398
|  |  | 告警编码 | 东沙工业园站 | AI | 0-65535 |  |  | 2 Bytes | 4399
DMBKQ | 东沙工业园站/PIDS/DMBKQ | DMBKQ2077 | 地面播控器
|  |  | 在线状态 | 东沙工业园站 | DI | 0-1 | 0=在线/1=离线 |  | 1 Bit | 130.12
|  |  | 告警类型 | 东沙工业园站 | EI | 0-4 | 0=正常/1=提示/2=一般/3=严重/4=紧急 |  | 2 Bytes | 4400
|  |  | 告警编码 | 东沙工业园站 | AI | 0-65535 |  |  | 2 Bytes | 4401
DMBKQ | 东沙工业园站/PIDS/DMBKQ | DMBKQ2078 | 地面播控器
|  |  | 在线状态 | 东沙工业园站 | DI | 0-1 | 0=在线/1=离线 |  | 1 Bit | 130.13
|  |  | 告警类型 | 东沙工业园站 | EI | 0-4 | 0=正常/1=提示/2=一般/3=严重/4=紧急 |  | 2 Bytes | 4402
|  |  | 告警编码 | 东沙工业园站 | AI | 0-65535 |  |  | 2 Bytes | 4403
DMBKQ | 东沙工业园站/PIDS/DMBKQ | DMBKQ2079 | 地面播控器
|  |  | 在线状态 | 东沙工业园站 | DI | 0-1 | 0=在线/1=离线 |  | 1 Bit | 130.14
|  |  | 告警类型 | 东沙工业园站 | EI | 0-4 | 0=正常/1=提示/2=一般/3=严重/4=紧急 |  | 2 Bytes | 4404
|  |  | 告警编码 | 东沙工业园站 | AI | 0-65535 |  |  | 2 Bytes | 4405
DMBKQ | 东沙工业园站/PIDS/DMBKQ | DMBKQ2080 | 地面播控器
|  |  | 在线状态 | 东沙工业园站 | DI | 0-1 | 0=在线/1=离线 |  | 1Bit | 130.15
|  |  | 告警类型 | 东沙工业园站 | EI | 0-4 | 0=正常/1=提示/2=一般/3=严重/4=紧急 |  | 2 Bytes | 4406
|  |  | 告警编码 | 东沙工业园站 | AI | 0-65535 |  |  | 2 Bytes | 4407
DMBKQ | 东沙工业园站/PIDS/DMBKQ | DMBKQ2081 | 地面播控器
|  |  | 在线状态 | 东沙工业园站 | DI | 0-1 | 0=在线/1=离线 |  | 1 Bit | 131.0
|  |  | 告警类型 | 东沙工业园站 | EI | 0-4 | 0=正常/1=提示/2=一般/3=严重/4=紧急 |  | 2 Bytes | 4408
|  |  | 告警编码 | 东沙工业园站 | AI | 0-65535 |  |  | 2 Bytes | 4409
DMBKQ | 东沙工业园站/PIDS/DMBKQ | DMBKQ2082 | 地面播控器
|  |  | 在线状态 | 东沙工业园站 | DI | 0-1 | 0=在线/1=离线 |  | 1 Bit | 131.1
|  |  | 告警类型 | 东沙工业园站 | EI | 0-4 | 0=正常/1=提示/2=一般/3=严重/4=紧急 |  | 2 Bytes | 4410
|  |  | 告警编码 | 东沙工业园站 | AI | 0-65535 |  |  | 2 Bytes | 4411
DMBKQ | 东沙工业园站/PIDS/DMBKQ | DMBKQ2083 | 地面播控器
|  |  | 在线状态 | 东沙工业园站 | DI | 0-1 | 0=在线/1=离线 |  | 1 Bit | 131.2
|  |  | 告警类型 | 东沙工业园站 | EI | 0-4 | 0=正常/1=提示/2=一般/3=严重/4=紧急 |  | 2 Bytes | 4412
|  |  | 告警编码 | 东沙工业园站 | AI | 0-65535 |  |  | 2 Bytes | 4413
DMBKQ | 东沙工业园站/PIDS/DMBKQ | DMBKQ2084 | 地面播控器
|  |  | 在线状态 | 东沙工业园站 | DI | 0-1 | 0=在线/1=离线 |  | 1 Bit | 131.3
|  |  | 告警类型 | 东沙工业园站 | EI | 0-4 | 0=正常/1=提示/2=一般/3=严重/4=紧急 |  | 2 Bytes | 4414
|  |  | 告警编码 | 东沙工业园站 | AI | 0-65535 |  |  | 2 Bytes | 4415
DMBKQ | 东沙工业园站/PIDS/DMBKQ | DMBKQ2085 | 地面播控器
|  |  | 在线状态 | 东沙工业园站 | DI | 0-1 | 0=在线/1=离线 |  | 1Bit | 131.4
|  |  | 告警类型 | 东沙工业园站 | EI | 0-4 | 0=正常/1=提示/2=一般/3=严重/4=紧急 |  | 2 Bytes | 4416
|  |  | 告警编码 | 东沙工业园站 | AI | 0-65535 |  |  | 2 Bytes | 4417
DMBKQ | 东沙工业园站/PIDS/DMBKQ | DMBKQ2086 | 地面播控器
|  |  | 在线状态 | 东沙工业园站 | DI | 0-1 | 0=在线/1=离线 |  | 1 Bit | 131.5
|  |  | 告警类型 | 东沙工业园站 | EI | 0-4 | 0=正常/1=提示/2=一般/3=严重/4=紧急 |  | 2 Bytes | 4418
|  |  | 告警编码 | 东沙工业园站 | AI | 0-65535 |  |  | 2 Bytes | 4419
DMBKQ | 东沙工业园站/PIDS/DMBKQ | DMBKQ2087 | 地面播控器
|  |  | 在线状态 | 东沙工业园站 | DI | 0-1 | 0=在线/1=离线 |  | 1 Bit | 131.6
|  |  | 告警类型 | 东沙工业园站 | EI | 0-4 | 0=正常/1=提示/2=一般/3=严重/4=紧急 |  | 2 Bytes | 4420
|  |  | 告警编码 | 东沙工业园站 | AI | 0-65535 |  |  | 2 Bytes | 4421
DMBKQ | 东沙工业园站/PIDS/DMBKQ | DMBKQ2088 | 地面播控器
|  |  | 在线状态 | 东沙工业园站 | DI | 0-1 | 0=在线/1=离线 |  | 1 Bit | 131.7
|  |  | 告警类型 | 东沙工业园站 | EI | 0-4 | 0=正常/1=提示/2=一般/3=严重/4=紧急 |  | 2 Bytes | 4422
|  |  | 告警编码 | 东沙工业园站 | AI | 0-65535 |  |  | 2 Bytes | 4423
DMBKQ | 东沙工业园站/PIDS/DMBKQ | DMBKQ2089 | 地面播控器
|  |  | 在线状态 | 东沙工业园站 | DI | 0-1 | 0=在线/1=离线 |  | 1 Bit | 131.8
|  |  | 告警类型 | 东沙工业园站 | EI | 0-4 | 0=正常/1=提示/2=一般/3=严重/4=紧急 |  | 2 Bytes | 4424
|  |  | 告警编码 | 东沙工业园站 | AI | 0-65535 |  |  | 2 Bytes | 4425
DMBKQ | 东沙工业园站/PIDS/DMBKQ | DMBKQ2090 | 地面播控器
|  |  | 在线状态 | 东沙工业园站 | DI | 0-1 | 0=在线/1=离线 |  | 1 Bit | 131.9
|  |  | 告警类型 | 东沙工业园站 | EI | 0-4 | 0=正常/1=提示/2=一般/3=严重/4=紧急 |  | 2 Bytes | 4426
|  |  | 告警编码 | 东沙工业园站 | AI | 0-65535 |  |  | 2 Bytes | 4427
DMBKQ | 东沙工业园站/PIDS/DMBKQ | DMBKQ2091 | 地面播控器
|  |  | 在线状态 | 东沙工业园站 | DI | 0-1 | 0=在线/1=离线 |  | 1 Bit | 131.10
|  |  | 告警类型 | 东沙工业园站 | EI | 0-4 | 0=正常/1=提示/2=一般/3=严重/4=紧急 |  | 2 Bytes | 4428
|  |  | 告警编码 | 东沙工业园站 | AI | 0-65535 |  |  | 2 Bytes | 4429
DMBKQ | 东沙工业园站/PIDS/DMBKQ | DMBKQ2092 | 地面播控器
|  |  | 在线状态 | 东沙工业园站 | DI | 0-1 | 0=在线/1=离线 |  | 1Bit | 131.11
|  |  | 告警类型 | 东沙工业园站 | EI | 0-4 | 0=正常/1=提示/2=一般/3=严重/4=紧急 |  | 2 Bytes | 4430
|  |  | 告警编码 | 东沙工业园站 | AI | 0-65535 |  |  | 2 Bytes | 4431
DMBKQ | 东沙工业园站/PIDS/DMBKQ | DMBKQ2093 | 地面播控器
|  |  | 在线状态 | 东沙工业园站 | DI | 0-1 | 0=在线/1=离线 |  | 1Bit | 131.12
|  |  | 告警类型 | 东沙工业园站 | EI | 0-4 | 0=正常/1=提示/2=一般/3=严重/4=紧急 |  | 2 Bytes | 4432
|  |  | 告警编码 | 东沙工业园站 | AI | 0-65535 |  |  | 2 Bytes | 4433
DMBKQ | 东沙工业园站/PIDS/DMBKQ | DMBKQ2094 | 地面播控器
|  |  | 在线状态 | 东沙工业园站 | DI | 0-1 | 0=在线/1=离线 |  | 1Bit | 131.13
|  |  | 告警类型 | 东沙工业园站 | EI | 0-4 | 0=正常/1=提示/2=一般/3=严重/4=紧急 |  | 2 Bytes | 4434
|  |  | 告警编码 | 东沙工业园站 | AI | 0-65535 |  |  | 2 Bytes | 4435
DMBKQ | 东沙工业园站/PIDS/DMBKQ | DMBKQ2095 | 地面播控器
|  |  | 在线状态 | 东沙工业园站 | DI | 0-1 | 0=在线/1=离线 |  | 1Bit | 131.14
|  |  | 告警类型 | 东沙工业园站 | EI | 0-4 | 0=正常/1=提示/2=一般/3=严重/4=紧急 |  | 2 Bytes | 4436
|  |  | 告警编码 | 东沙工业园站 | AI | 0-65535 |  |  | 2 Bytes | 4437
DMBKQ | 东沙工业园站/PIDS/DMBKQ | DMBKQ2096 | 地面播控器
|  |  | 在线状态 | 东沙工业园站 | DI | 0-1 | 0=在线/1=离线 |  | 1 Bit | 131.15
|  |  | 告警类型 | 东沙工业园站 | EI | 0-4 | 0=正常/1=提示/2=一般/3=严重/4=紧急 |  | 2 Bytes | 4438
|  |  | 告警编码 | 东沙工业园站 | AI | 0-65535 |  |  | 2 Bytes | 4439
DMBKQ | 东沙工业园站/PIDS/DMBKQ | DMBKQ2097 | 地面播控器
|  |  | 在线状态 | 东沙工业园站 | DI | 0-1 | 0=在线/1=离线 |  | 1 Bit | 132.0
|  |  | 告警类型 | 东沙工业园站 | EI | 0-4 | 0=正常/1=提示/2=一般/3=严重/4=紧急 |  | 2 Bytes | 4440
|  |  | 告警编码 | 东沙工业园站 | AI | 0-65535 |  |  | 2 Bytes | 4441
DMBKQ | 东沙工业园站/PIDS/DMBKQ | DMBKQ2098 | 地面播控器
|  |  | 在线状态 | 东沙工业园站 | DI | 0-1 | 0=在线/1=离线 |  | 1 Bit | 132.1
|  |  | 告警类型 | 东沙工业园站 | EI | 0-4 | 0=正常/1=提示/2=一般/3=严重/4=紧急 |  | 2 Bytes | 4442
|  |  | 告警编码 | 东沙工业园站 | AI | 0-65535 |  |  | 2 Bytes | 4443
DMBKQ | 东沙工业园站/PIDS/DMBKQ | DMBKQ2099 | 地面播控器
|  |  | 在线状态 | 东沙工业园站 | DI | 0-1 | 0=在线/1=离线 |  | 1 Bit | 132.2
|  |  | 告警类型 | 东沙工业园站 | EI | 0-4 | 0=正常/1=提示/2=一般/3=严重/4=紧急 |  | 2 Bytes | 4444
|  |  | 告警编码 | 东沙工业园站 | AI | 0-65535 |  |  | 2 Bytes | 4445
DMBKQ | 东沙工业园站/PIDS/DMBKQ | DMBKQ2100 | 地面播控器
|  |  | 在线状态 | 东沙工业园站 | DI | 0-1 | 0=在线/1=离线 |  | 1Bit | 132.3
|  |  | 告警类型 | 东沙工业园站 | EI | 0-4 | 0=正常/1=提示/2=一般/3=严重/4=紧急 |  | 2 Bytes | 4446
|  |  | 告警编码 | 东沙工业园站 | AI | 0-65535 |  |  | 2 Bytes | 4447
DMBKQ | 东沙工业园站/PIDS/DMBKQ | DMBKQ2101 | 地面播控器
|  |  | 在线状态 | 东沙工业园站 | DI | 0-1 | 0=在线/1=离线 |  | 1 Bit | 132.4
|  |  | 告警类型 | 东沙工业园站 | EI | 0-4 | 0=正常/1=提示/2=一般/3=严重/4=紧急 |  | 2 Bytes | 4448
|  |  | 告警编码 | 东沙工业园站 | AI | 0-65535 |  |  | 2 Bytes | 4449
DMBKQ | 东沙工业园站/PIDS/DMBKQ | DMBKQ2102 | 地面播控器
|  |  | 在线状态 | 东沙工业园站 | DI | 0-1 | 0=在线/1=离线 |  | 1 Bit | 132.5
|  |  | 告警类型 | 东沙工业园站 | EI | 0-4 | 0=正常/1=提示/2=一般/3=严重/4=紧急 |  | 2 Bytes | 4450
|  |  | 告警编码 | 东沙工业园站 | AI | 0-65535 |  |  | 2 Bytes | 4451
DMBKQ | 东沙工业园站/PIDS/DMBKQ | DMBKQ2103 | 地面播控器
|  |  | 在线状态 | 东沙工业园站 | DI | 0-1 | 0=在线/1=离线 |  | 1 Bit | 132.6
|  |  | 告警类型 | 东沙工业园站 | EI | 0-4 | 0=正常/1=提示/2=一般/3=严重/4=紧急 |  | 2 Bytes | 4452
|  |  | 告警编码 | 东沙工业园站 | AI | 0-65535 |  |  | 2 Bytes | 4453
DMBKQ | 东沙工业园站/PIDS/DMBKQ | DMBKQ2104 | 地面播控器
|  |  | 在线状态 | 东沙工业园站 | DI | 0-1 | 0=在线/1=离线 |  | 1Bit | 132.7
|  |  | 告警类型 | 东沙工业园站 | EI | 0-4 | 0=正常/1=提示/2=一般/3=严重/4=紧急 |  | 2 Bytes | 4454
|  |  | 告警编码 | 东沙工业园站 | AI | 0-65535 |  |  | 2 Bytes | 4455
DMBKQ | 东沙工业园站/PIDS/DMBKQ | DMBKQ2105 | 地面播控器
|  |  | 在线状态 | 东沙工业园站 | DI | 0-1 | 0=在线/1=离线 |  | 1Bit | 132.8
|  |  | 告警类型 | 东沙工业园站 | EI | 0-4 | 0=正常/1=提示/2=一般/3=严重/4=紧急 |  | 2 Bytes | 4456
|  |  | 告警编码 | 东沙工业园站 | AI | 0-65535 |  |  | 2 Bytes | 4457
DMBKQ | 东沙工业园站/PIDS/DMBKQ | DMBKQ2106 | 地面播控器
|  |  | 在线状态 | 东沙工业园站 | DI | 0-1 | 0=在线/1=离线 |  | 1 Bit | 132.9
|  |  | 告警类型 | 东沙工业园站 | EI | 0-4 | 0=正常/1=提示/2=一般/3=严重/4=紧急 |  | 2 Bytes | 4458
|  |  | 告警编码 | 东沙工业园站 | AI | 0-65535 |  |  | 2 Bytes | 4459
DMBKQ | 东沙工业园站/PIDS/DMBKQ | DMBKQ2107 | 地面播控器
|  |  | 在线状态 | 东沙工业园站 | DI | 0-1 | 0=在线/1=离线 |  | 1Bit | 132.10
|  |  | 告警类型 | 东沙工业园站 | EI | 0-4 | 0=正常/1=提示/2=一般/3=严重/4=紧急 |  | 2 Bytes | 4460
|  |  | 告警编码 | 东沙工业园站 | AI | 0-65535 |  |  | 2 Bytes | 4461
DMBKQ | 东沙工业园站/PIDS/DMBKQ | DMBKQ2108 | 地面播控器
|  |  | 在线状态 | 东沙工业园站 | DI | 0-1 | 0=在线/1=离线 |  | 1 Bit | 132.11
|  |  | 告警类型 | 东沙工业园站 | EI | 0-4 | 0=正常/1=提示/2=一般/3=严重/4=紧急 |  | 2 Bytes | 4462
|  |  | 告警编码 | 东沙工业园站 | AI | 0-65535 |  |  | 2 Bytes | 4463
DMBKQ | 东沙工业园站/PIDS/DMBKQ | DMBKQ2109 | 地面播控器
|  |  | 在线状态 | 东沙工业园站 | DI | 0-1 | 0=在线/1=离线 |  | 1 Bit | 132.12
|  |  | 告警类型 | 东沙工业园站 | EI | 0-4 | 0=正常/1=提示/2=一般/3=严重/4=紧急 |  | 2 Bytes | 4464
|  |  | 告警编码 | 东沙工业园站 | AI | 0-65535 |  |  | 2 Bytes | 4465
DMBKQ | 东沙工业园站/PIDS/DMBKQ | DMBKQ2110 | 地面播控器
|  |  | 在线状态 | 东沙工业园站 | DI | 0-1 | 0=在线/1=离线 |  | 1Bit | 132.13
|  |  | 告警类型 | 东沙工业园站 | EI | 0-4 | 0=正常/1=提示/2=一般/3=严重/4=紧急 |  | 2 Bytes | 4466
|  |  | 告警编码 | 东沙工业园站 | AI | 0-65535 |  |  | 2 Bytes | 4467
DMBKQ | 东沙工业园站/PIDS/DMBKQ | DMBKQ2111 | 地面播控器
|  |  | 在线状态 | 东沙工业园站 | DI | 0-1 | 0=在线/1=离线 |  | 1 Bit | 132.14
|  |  | 告警类型 | 东沙工业园站 | EI | 0-4 | 0=正常/1=提示/2=一般/3=严重/4=紧急 |  | 2 Bytes | 4468
|  |  | 告警编码 | 东沙工业园站 | AI | 0-65535 |  |  | 2 Bytes | 4469
DMBKQ | 东沙工业园站/PIDS/DMBKQ | DMBKQ2112 | 地面播控器
|  |  | 在线状态 | 东沙工业园站 | DI | 0-1 | 0=在线/1=离线 |  | 1Bit | 132.15
|  |  | 告警类型 | 东沙工业园站 | EI | 0-4 | 0=正常/1=提示/2=一般/3=严重/4=紧急 |  | 2 Bytes | 4470
|  |  | 告警编码 | 东沙工业园站 | AI | 0-65535 |  |  | 2 Bytes | 4471
22-东沙工业园 | 22LINE/PIDS/DYKZQ | DYKZQ1121 | 电源控制器
|  |  | 端口状态 |  | DI | 0-1 | 0=开/1=关 |  | 1Bit | 8222.0
22-东沙工业园 | 22LINE/PIDS/DYKZQ | DYKZQ1122 | 电源控制器
|  |  | 端口状态 |  | DI | 0-1 | 0=开/1=关 |  | 1Bit | 8222.1
22-东沙工业园 | 22LINE/PIDS/DYKZQ | DYKZQ1123 | 电源控制器
|  |  | 端口状态 |  | DI | 0-1 | 0=开/1=关 |  | 1Bit | 8222.2
22-东沙工业园 | 22LINE/PIDS/DYKZQ | DYKZQ1124 | 电源控制器
|  |  | 端口状态 |  | DI | 0-1 | 0=开/1=关 |  | 1Bit | 8222.3
22-东沙工业园 | 22LINE/PIDS/DYKZQ | DYKZQ1125 | 电源控制器
|  |  | 端口状态 |  | DI | 0-1 | 0=开/1=关 |  | 1Bit | 8222.4
22-东沙工业园 | 22LINE/PIDS/DYKZQ | DYKZQ1126 | 电源控制器
|  |  | 端口状态 |  | DI | 0-1 | 0=开/1=关 |  | 1Bit | 8222.5
22-东沙工业园 | 22LINE/PIDS/DYKZQ | DYKZQ1127 | 电源控制器
|  |  | 端口状态 |  | DI | 0-1 | 0=开/1=关 |  | 1Bit | 8222.6
22-东沙工业园 | 22LINE/PIDS/DYKZQ | DYKZQ1128 | 电源控制器
|  |  | 端口状态 |  | DI | 0-1 | 0=开/1=关 |  | 1Bit | 8222.7
22-东沙工业园 | 22LINE/PIDS/DYKZQ | DYKZQ1129 | 电源控制器
|  |  | 端口状态 |  | DI | 0-1 | 0=开/1=关 |  | 1Bit | 8222.8
22-东沙工业园 | 22LINE/PIDS/DYKZQ | DYKZQ1130 | 电源控制器
|  |  | 端口状态 |  | DI | 0-1 | 0=开/1=关 |  | 1Bit | 8222.9
22-东沙工业园 | 22LINE/PIDS/DYKZQ | DYKZQ1131 | 电源控制器
|  |  | 端口状态 |  | DI | 0-1 | 0=开/1=关 |  | 1Bit | 8222.10
22-东沙工业园 | 22LINE/PIDS/DYKZQ | DYKZQ1132 | 电源控制器
|  |  | 端口状态 |  | DI | 0-1 | 0=开/1=关 |  | 1Bit | 8222.11
22-东沙工业园 | 22LINE/PIDS/DYKZQ | DYKZQ1133 | 电源控制器
|  |  | 端口状态 |  | DI | 0-1 | 0=开/1=关 |  | 1Bit | 8222.12
22-东沙工业园 | 22LINE/PIDS/DYKZQ | DYKZQ1134 | 电源控制器
|  |  | 端口状态 |  | DI | 0-1 | 0=开/1=关 |  | 1Bit | 8222.13
22-东沙工业园 | 22LINE/PIDS/DYKZQ | DYKZQ1135 | 电源控制器
|  |  | 端口状态 |  | DI | 0-1 | 0=开/1=关 |  | 1Bit | 8222.14
22-东沙工业园 | 22LINE/PIDS/DYKZQ | DYKZQ1136 | 电源控制器
|  |  | 端口状态 |  | DI | 0-1 | 0=开/1=关 |  | 1Bit | 8222.15
22-东沙工业园 | 22LINE/PIDS/DYKZQ | DYKZQ1137 | 电源控制器
|  |  | 端口状态 |  | DI | 0-1 | 0=开/1=关 |  | 1Bit | 8223.0
22-东沙工业园 | 22LINE/PIDS/DYKZQ | DYKZQ1138 | 电源控制器
|  |  | 端口状态 |  | DI | 0-1 | 0=开/1=关 |  | 1Bit | 8223.1
22-东沙工业园 | 22LINE/PIDS/DYKZQ | DYKZQ1139 | 电源控制器
|  |  | 端口状态 |  | DI | 0-1 | 0=开/1=关 |  | 1Bit | 8223.2
22-东沙工业园 | 22LINE/PIDS/DYKZQ | DYKZQ1140 | 电源控制器
|  |  | 端口状态 |  | DI | 0-1 | 0=开/1=关 |  | 1Bit | 8223.3
22-东沙工业园 | 22LINE/PIDS/DYKZQ | DYKZQ1141 | 电源控制器
|  |  | 端口状态 |  | DI | 0-1 | 0=开/1=关 |  | 1Bit | 8223.4
22-东沙工业园 | 22LINE/PIDS/DYKZQ | DYKZQ1142 | 电源控制器
|  |  | 端口状态 |  | DI | 0-1 | 0=开/1=关 |  | 1Bit | 8223.5
22-东沙工业园 | 22LINE/PIDS/DYKZQ | DYKZQ1143 | 电源控制器
|  |  | 端口状态 |  | DI | 0-1 | 0=开/1=关 |  | 1Bit | 8223.6
22-东沙工业园 | 22LINE/PIDS/DYKZQ | DYKZQ1144 | 电源控制器
|  |  | 端口状态 |  | DI | 0-1 | 0=开/1=关 |  | 1Bit | 8223.7
22-东沙工业园 | 22LINE/PIDS/DYKZQ | DYKZQ1145 | 电源控制器
|  |  | 端口状态 |  | DI | 0-1 | 0=开/1=关 |  | 1Bit | 8223.8
22-东沙工业园 | 22LINE/PIDS/DYKZQ | DYKZQ1146 | 电源控制器
|  |  | 端口状态 |  | DI | 0-1 | 0=开/1=关 |  | 1Bit | 8223.9
22-东沙工业园 | 22LINE/PIDS/DYKZQ | DYKZQ1147 | 电源控制器
|  |  | 端口状态 |  | DI | 0-1 | 0=开/1=关 |  | 1Bit | 8223.10
22-东沙工业园 | 22LINE/PIDS/DYKZQ | DYKZQ1148 | 电源控制器
|  |  | 端口状态 |  | DI | 0-1 | 0=开/1=关 |  | 1Bit | 8223.11
22-东沙工业园 | 22LINE/PIDS/DYKZQ | DYKZQ1149 | 电源控制器
|  |  | 端口状态 |  | DI | 0-1 | 0=开/1=关 |  | 1Bit | 8223.12
22-东沙工业园 | 22LINE/PIDS/DYKZQ | DYKZQ1150 | 电源控制器
|  |  | 端口状态 |  | DI | 0-1 | 0=开/1=关 |  | 1Bit | 8223.13
22-东沙工业园 | 22LINE/PIDS/DYKZQ | DYKZQ1151 | 电源控制器
|  |  | 端口状态 |  | DI | 0-1 | 0=开/1=关 |  | 1Bit | 8223.14
22-东沙工业园 | 22LINE/PIDS/DYKZQ | DYKZQ1152 | 电源控制器
|  |  | 端口状态 |  | DI | 0-1 | 0=开/1=关 |  | 1Bit | 8223.15