## Sheet2
EQUIPMENT TYPE 设备类型 | STATION/ DEPOT/OCR/ SYSTEM GROUP/ MAIN SYSTEM 车站/车辆段/中央/系统组/主系统 | EQUIPMENT CODE 设备开关编号 | EQUIPMENT DESCRIPTION /POINT DESCRIPTION 设备描述/数据点描述 | EQUIPMENT LOCATION 设备地点 | POINT TYPE (DI/DO/AI/DDI/VDDI/VTDI) 数据点类型 | VALUE 数值 | VALUE DESCRIPTION 数值说明 |  | LENGTH (Bit, Byte, Word) 数据长度 (位,字) | INFORMATION OBJECT ADDRESS 信息对象地址 | 设备编号（设计图纸） | ip地址 | 网关
|  |  | 中文 |  |  |  | 中文 | ENGLISH
DMBKQ | 广州东站/PIDS/DMBKQ | DMBKQ1 | 地面播控器
|  |  | 在线状态 | 广州东站 | DI | 0-1 | 0=在线/1=离线 |  | 1 Bit | 1.0
|  |  | 告警类型 | 广州东站 | EI | 0-4 | 0=正常/1=提示/2=一般/3=严重/4=紧急 |  | 2 Bytes | 248
|  |  | 告警编码 | 广州东站 | AI | 0-65535 |  |  | 2 Bytes | 249
DMBKQ | 广州东站/PIDS/DMBKQ | DMBKQ2 | 地面播控器
|  |  | 在线状态 | 广州东站 | DI | 0-1 | 0=在线/1=离线 |  | 1 Bit | 1.1
|  |  | 告警类型 | 广州东站 | EI | 0-4 | 0=正常/1=提示/2=一般/3=严重/4=紧急 |  | 2 Bytes | 250
|  |  | 告警编码 | 广州东站 | AI | 0-65535 |  |  | 2 Bytes | 251
DMBKQ | 广州东站/PIDS/DMBKQ | DMBKQ3 | 地面播控器
|  |  | 在线状态 | 广州东站 | DI | 0-1 | 0=在线/1=离线 |  | 1 Bit | 1.2
|  |  | 告警类型 | 广州东站 | EI | 0-4 | 0=正常/1=提示/2=一般/3=严重/4=紧急 |  | 2 Bytes | 252
|  |  | 告警编码 | 广州东站 | AI | 0-65535 |  |  | 2 Bytes | 253
DMBKQ | 广州东站/PIDS/DMBKQ | DMBKQ4 | 地面播控器
|  |  | 在线状态 | 广州东站 | DI | 0-1 | 0=在线/1=离线 |  | 1 Bit | 1.3
|  |  | 告警类型 | 广州东站 | EI | 0-4 | 0=正常/1=提示/2=一般/3=严重/4=紧急 |  | 2 Bytes | 254
|  |  | 告警编码 | 广州东站 | AI | 0-65535 |  |  | 2 Bytes | 255
DMBKQ | 广州东站/PIDS/DMBKQ | DMBKQ5 | 地面播控器
|  |  | 在线状态 | 广州东站 | DI | 0-1 | 0=在线/3=离线 |  | 1 Bit | 1.4
|  |  | 告警类型 | 广州东站 | EI | 0-4 | 0=正常/1=提示/2=一般/3=严重/4=紧急 |  | 2 Bytes | 256
|  |  | 告警编码 | 广州东站 | AI | 0-65535 |  |  | 2 Bytes | 257
DMBKQ | 广州东站/PIDS/DMBKQ | DMBKQ6 | 地面播控器
|  |  | 在线状态 | 广州东站 | DI | 0-1 | 0=在线/1=离线 |  | 1 Bit | 1.5
|  |  | 告警类型 | 广州东站 | EI | 0-4 | 0=正常/1=提示/2=一般/3=严重/4=紧急 |  | 2 Bytes | 258
|  |  | 告警编码 | 广州东站 | AI | 0-65535 |  |  | 2 Bytes | 259
DMBKQ | 广州东站/PIDS/DMBKQ | DMBKQ7 | 地面播控器
|  |  | 在线状态 | 广州东站 | DI | 0-1 | 0=在线/1=离线 |  | 1 Bit | 1.6
|  |  | 告警类型 | 广州东站 | EI | 0-4 | 0=正常/1=提示/2=一般/3=严重/4=紧急 |  | 2 Bytes | 260
|  |  | 告警编码 | 广州东站 | AI | 0-65535 |  |  | 2 Bytes | 261
DMBKQ | 广州东站/PIDS/DMBKQ | DMBKQ8 | 地面播控器
|  |  | 在线状态 | 广州东站 | DI | 0-1 | 0=在线/1=离线 |  | 1 Bit | 1.7
|  |  | 告警类型 | 广州东站 | EI | 0-4 | 0=正常/1=提示/2=一般/3=严重/4=紧急 |  | 2 Bytes | 262
|  |  | 告警编码 | 广州东站 | AI | 0-65535 |  |  | 2 Bytes | 263
DMBKQ | 广州东站/PIDS/DMBKQ | DMBKQ9 | 地面播控器
|  |  | 在线状态 | 广州东站 | DI | 0-1 | 0=在线/1=离线 |  | 1 Bit | 1.8
|  |  | 告警类型 | 广州东站 | EI | 0-4 | 0=正常/1=提示/2=一般/3=严重/4=紧急 |  | 2 Bytes | 264
|  |  | 告警编码 | 广州东站 | AI | 0-65535 |  |  | 2 Bytes | 265
DMBKQ | 广州东站/PIDS/DMBKQ | DMBKQ10 | 地面播控器
|  |  | 在线状态 | 广州东站 | DI | 0-1 | 0=在线/1=离线 |  | 1 Bit | 1.9
|  |  | 告警类型 | 广州东站 | EI | 0-4 | 0=正常/1=提示/2=一般/3=严重/4=紧急 |  | 2 Bytes | 266
|  |  | 告警编码 | 广州东站 | AI | 0-65535 |  |  | 2 Bytes | 267
DMBKQ | 广州东站/PIDS/DMBKQ | DMBKQ11 | 地面播控器
|  |  | 在线状态 | 广州东站 | DI | 0-1 | 0=在线/1=离线 |  | 1 Bit | 1.10
|  |  | 告警类型 | 广州东站 | EI | 0-4 | 0=正常/1=提示/2=一般/3=严重/4=紧急 |  | 2 Bytes | 268
|  |  | 告警编码 | 广州东站 | AI | 0-65535 |  |  | 2 Bytes | 269
DMBKQ | 广州东站/PIDS/DMBKQ | DMBKQ12 | 地面播控器
|  |  | 在线状态 | 广州东站 | DI | 0-1 | 0=在线/1=离线 |  | 1 Bit | 1.11
|  |  | 告警类型 | 广州东站 | EI | 0-4 | 0=正常/1=提示/2=一般/3=严重/4=紧急 |  | 2 Bytes | 270
|  |  | 告警编码 | 广州东站 | AI | 0-65535 |  |  | 2 Bytes | 271
DMBKQ | 广州东站/PIDS/DMBKQ | DMBKQ13 | 地面播控器
|  |  | 在线状态 | 广州东站 | DI | 0-1 | 0=在线/1=离线 |  | 1 Bit | 1.12
|  |  | 告警类型 | 广州东站 | EI | 0-4 | 0=正常/1=提示/2=一般/3=严重/4=紧急 |  | 2 Bytes | 272
|  |  | 告警编码 | 广州东站 | AI | 0-65535 |  |  | 2 Bytes | 273
DMBKQ | 广州东站/PIDS/DMBKQ | DMBKQ14 | 地面播控器
|  |  | 在线状态 | 广州东站 | DI | 0-1 | 0=在线/1=离线 |  | 1 Bit | 1.13
|  |  | 告警类型 | 广州东站 | EI | 0-4 | 0=正常/1=提示/2=一般/3=严重/4=紧急 |  | 2 Bytes | 274
|  |  | 告警编码 | 广州东站 | AI | 0-65535 |  |  | 2 Bytes | 275
DMBKQ | 广州东站/PIDS/DMBKQ | DMBKQ15 | 地面播控器
|  |  | 在线状态 | 广州东站 | DI | 0-1 | 0=在线/1=离线 |  | 1 Bit | 1.14
|  |  | 告警类型 | 广州东站 | EI | 0-4 | 0=正常/1=提示/2=一般/3=严重/4=紧急 |  | 2 Bytes | 276
|  |  | 告警编码 | 广州东站 | AI | 0-65535 |  |  | 2 Bytes | 277
DMBKQ | 广州东站/PIDS/DMBKQ | DMBKQ16 | 地面播控器
|  |  | 在线状态 | 广州东站 | DI | 0-1 | 0=在线/1=离线 |  | 1 Bit | 1.15
|  |  | 告警类型 | 广州东站 | EI | 0-4 | 0=正常/1=提示/2=一般/3=严重/4=紧急 |  | 2 Bytes | 278
|  |  | 告警编码 | 广州东站 | AI | 0-65535 |  |  | 2 Bytes | 279
DMBKQ | 广州东站/PIDS/DMBKQ | DMBKQ17 | 地面播控器
|  |  | 在线状态 | 广州东站 | DI | 0-1 | 0=在线/1=离线 |  | 1Bit | 2.0
|  |  | 告警类型 | 广州东站 | EI | 0-4 | 0=正常/1=提示/2=一般/3=严重/4=紧急 |  | 2 Bytes | 280
|  |  | 告警编码 | 广州东站 | AI | 0-65535 |  |  | 2 Bytes | 281
DMBKQ | 广州东站/PIDS/DMBKQ | DMBKQ18 | 地面播控器
|  |  | 在线状态 | 广州东站 | DI | 0-1 | 0=在线/1=离线 |  | 1 Bit | 2.1
|  |  | 告警类型 | 广州东站 | EI | 0-4 | 0=正常/1=提示/2=一般/3=严重/4=紧急 |  | 2 Bytes | 282
|  |  | 告警编码 | 广州东站 | AI | 0-65535 |  |  | 2 Bytes | 283
DMBKQ | 广州东站/PIDS/DMBKQ | DMBKQ19 | 地面播控器
|  |  | 在线状态 | 广州东站 | DI | 0-1 | 0=在线/1=离线 |  | 1 Bit | 2.2
|  |  | 告警类型 | 广州东站 | EI | 0-4 | 0=正常/1=提示/2=一般/3=严重/4=紧急 |  | 2 Bytes | 284
|  |  | 告警编码 | 广州东站 | AI | 0-65535 |  |  | 2 Bytes | 285
DMBKQ | 广州东站/PIDS/DMBKQ | DMBKQ20 | 地面播控器
|  |  | 在线状态 | 广州东站 | DI | 0-1 | 0=在线/1=离线 |  | 1 Bit | 2.3
|  |  | 告警类型 | 广州东站 | EI | 0-4 | 0=正常/1=提示/2=一般/3=严重/4=紧急 |  | 2 Bytes | 286
|  |  | 告警编码 | 广州东站 | AI | 0-65535 |  |  | 2 Bytes | 287
DMBKQ | 广州东站/PIDS/DMBKQ | DMBKQ21 | 地面播控器
|  |  | 在线状态 | 广州东站 | DI | 0-1 | 0=在线/1=离线 |  | 1 Bit | 2.4
|  |  | 告警类型 | 广州东站 | EI | 0-4 | 0=正常/1=提示/2=一般/3=严重/4=紧急 |  | 2 Bytes | 288
|  |  | 告警编码 | 广州东站 | AI | 0-65535 |  |  | 2 Bytes | 289
DMBKQ | 广州东站/PIDS/DMBKQ | DMBKQ22 | 地面播控器
|  |  | 在线状态 | 广州东站 | DI | 0-1 | 0=在线/1=离线 |  | 1 Bit | 2.5
|  |  | 告警类型 | 广州东站 | EI | 0-4 | 0=正常/1=提示/2=一般/3=严重/4=紧急 |  | 2 Bytes | 290
|  |  | 告警编码 | 广州东站 | AI | 0-65535 |  |  | 2 Bytes | 291
DMBKQ | 广州东站/PIDS/DMBKQ | DMBKQ23 | 地面播控器
|  |  | 在线状态 | 广州东站 | DI | 0-1 | 0=在线/1=离线 |  | 1Bit | 2.6
|  |  | 告警类型 | 广州东站 | EI | 0-4 | 0=正常/1=提示/2=一般/3=严重/4=紧急 |  | 2 Bytes | 292
|  |  | 告警编码 | 广州东站 | AI | 0-65535 |  |  | 2 Bytes | 293
DMBKQ | 广州东站/PIDS/DMBKQ | DMBKQ24 | 地面播控器
|  |  | 在线状态 | 广州东站 | DI | 0-1 | 0=在线/1=离线 |  | 1Bit | 2.7
|  |  | 告警类型 | 广州东站 | EI | 0-4 | 0=正常/1=提示/2=一般/3=严重/4=紧急 |  | 2 Bytes | 294
|  |  | 告警编码 | 广州东站 | AI | 0-65535 |  |  | 2 Bytes | 295
DMBKQ | 广州东站/PIDS/DMBKQ | DMBKQ25 | 地面播控器
|  |  | 在线状态 | 广州东站 | DI | 0-1 | 0=在线/1=离线 |  | 1 Bit | 2.8
|  |  | 告警类型 | 广州东站 | EI | 0-4 | 0=正常/1=提示/2=一般/3=严重/4=紧急 |  | 2 Bytes | 296
|  |  | 告警编码 | 广州东站 | AI | 0-65535 |  |  | 2 Bytes | 297
DMBKQ | 广州东站/PIDS/DMBKQ | DMBKQ26 | 地面播控器
|  |  | 在线状态 | 广州东站 | DI | 0-1 | 0=在线/1=离线 |  | 1Bit | 2.9
|  |  | 告警类型 | 广州东站 | EI | 0-4 | 0=正常/1=提示/2=一般/3=严重/4=紧急 |  | 2 Bytes | 298
|  |  | 告警编码 | 广州东站 | AI | 0-65535 |  |  | 2 Bytes | 299
DMBKQ | 广州东站/PIDS/DMBKQ | DMBKQ27 | 地面播控器
|  |  | 在线状态 | 广州东站 | DI | 0-1 | 0=在线/1=离线 |  | 1Bit | 2.10
|  |  | 告警类型 | 广州东站 | EI | 0-4 | 0=正常/1=提示/2=一般/3=严重/4=紧急 |  | 2 Bytes | 300
|  |  | 告警编码 | 广州东站 | AI | 0-65535 |  |  | 2 Bytes | 301
DMBKQ | 广州东站/PIDS/DMBKQ | DMBKQ28 | 地面播控器
|  |  | 在线状态 | 广州东站 | DI | 0-1 | 0=在线/1=离线 |  | 1 Bit | 2.11
|  |  | 告警类型 | 广州东站 | EI | 0-4 | 0=正常/1=提示/2=一般/3=严重/4=紧急 |  | 2 Bytes | 302
|  |  | 告警编码 | 广州东站 | AI | 0-65535 |  |  | 2 Bytes | 303
DMBKQ | 广州东站/PIDS/DMBKQ | DMBKQ29 | 地面播控器
|  |  | 在线状态 | 广州东站 | DI | 0-1 | 0=在线/1=离线 |  | 1 Bit | 2.12
|  |  | 告警类型 | 广州东站 | EI | 0-4 | 0=正常/1=提示/2=一般/3=严重/4=紧急 |  | 2 Bytes | 304
|  |  | 告警编码 | 广州东站 | AI | 0-65535 |  |  | 2 Bytes | 305
DMBKQ | 广州东站/PIDS/DMBKQ | DMBKQ30 | 地面播控器
|  |  | 在线状态 | 广州东站 | DI | 0-1 | 0=在线/1=离线 |  | 1 Bit | 2.13
|  |  | 告警类型 | 广州东站 | EI | 0-4 | 0=正常/1=提示/2=一般/3=严重/4=紧急 |  | 2 Bytes | 306
|  |  | 告警编码 | 广州东站 | AI | 0-65535 |  |  | 2 Bytes | 307
DMBKQ | 广州东站/PIDS/DMBKQ | DMBKQ31 | 地面播控器
|  |  | 在线状态 | 广州东站 | DI | 0-1 | 0=在线/1=离线 |  | 1 Bit | 2.14
|  |  | 告警类型 | 广州东站 | EI | 0-4 | 0=正常/1=提示/2=一般/3=严重/4=紧急 |  | 2 Bytes | 308
|  |  | 告警编码 | 广州东站 | AI | 0-65535 |  |  | 2 Bytes | 309
DMBKQ | 广州东站/PIDS/DMBKQ | DMBKQ32 | 地面播控器
|  |  | 在线状态 | 广州东站 | DI | 0-1 | 0=在线/1=离线 |  | 1Bit | 2.15
|  |  | 告警类型 | 广州东站 | EI | 0-4 | 0=正常/1=提示/2=一般/3=严重/4=紧急 |  | 2 Bytes | 310
|  |  | 告警编码 | 广州东站 | AI | 0-65535 |  |  | 2 Bytes | 311
DMBKQ | 广州东站/PIDS/DMBKQ | DMBKQ33 | 地面播控器
|  |  | 在线状态 | 广州东站 | DI | 0-1 | 0=在线/1=离线 |  | 1 Bit | 3.0
|  |  | 告警类型 | 广州东站 | EI | 0-4 | 0=正常/1=提示/2=一般/3=严重/4=紧急 |  | 2 Bytes | 312
|  |  | 告警编码 | 广州东站 | AI | 0-65535 |  |  | 2 Bytes | 313
DMBKQ | 广州东站/PIDS/DMBKQ | DMBKQ34 | 地面播控器
|  |  | 在线状态 | 广州东站 | DI | 0-1 | 0=在线/1=离线 |  | 1 Bit | 3.1
|  |  | 告警类型 | 广州东站 | EI | 0-4 | 0=正常/1=提示/2=一般/3=严重/4=紧急 |  | 2 Bytes | 314
|  |  | 告警编码 | 广州东站 | AI | 0-65535 |  |  | 2 Bytes | 315
DMBKQ | 广州东站/PIDS/DMBKQ | DMBKQ35 | 地面播控器
|  |  | 在线状态 | 广州东站 | DI | 0-1 | 0=在线/1=离线 |  | 1 Bit | 3.2
|  |  | 告警类型 | 广州东站 | EI | 0-4 | 0=正常/1=提示/2=一般/3=严重/4=紧急 |  | 2 Bytes | 316
|  |  | 告警编码 | 广州东站 | AI | 0-65535 |  |  | 2 Bytes | 317
DMBKQ | 广州东站/PIDS/DMBKQ | DMBKQ36 | 地面播控器
|  |  | 在线状态 | 广州东站 | DI | 0-1 | 0=在线/1=离线 |  | 1 Bit | 3.3
|  |  | 告警类型 | 广州东站 | EI | 0-4 | 0=正常/1=提示/2=一般/3=严重/4=紧急 |  | 2 Bytes | 318
|  |  | 告警编码 | 广州东站 | AI | 0-65535 |  |  | 2 Bytes | 319
DMBKQ | 广州东站/PIDS/DMBKQ | DMBKQ37 | 地面播控器
|  |  | 在线状态 | 广州东站 | DI | 0-1 | 0=在线/1=离线 |  | 1Bit | 3.4
|  |  | 告警类型 | 广州东站 | EI | 0-4 | 0=正常/1=提示/2=一般/3=严重/4=紧急 |  | 2 Bytes | 320
|  |  | 告警编码 | 广州东站 | AI | 0-65535 |  |  | 2 Bytes | 321
DMBKQ | 广州东站/PIDS/DMBKQ | DMBKQ38 | 地面播控器
|  |  | 在线状态 | 广州东站 | DI | 0-1 | 0=在线/1=离线 |  | 1 Bit | 3.5
|  |  | 告警类型 | 广州东站 | EI | 0-4 | 0=正常/1=提示/2=一般/3=严重/4=紧急 |  | 2 Bytes | 322
|  |  | 告警编码 | 广州东站 | AI | 0-65535 |  |  | 2 Bytes | 323
DMBKQ | 广州东站/PIDS/DMBKQ | DMBKQ39 | 地面播控器
|  |  | 在线状态 | 广州东站 | DI | 0-1 | 0=在线/1=离线 |  | 1 Bit | 3.6
|  |  | 告警类型 | 广州东站 | EI | 0-4 | 0=正常/1=提示/2=一般/3=严重/4=紧急 |  | 2 Bytes | 324
|  |  | 告警编码 | 广州东站 | AI | 0-65535 |  |  | 2 Bytes | 325
DMBKQ | 广州东站/PIDS/DMBKQ | DMBKQ40 | 地面播控器
|  |  | 在线状态 | 广州东站 | DI | 0-1 | 0=在线/1=离线 |  | 1 Bit | 3.7
|  |  | 告警类型 | 广州东站 | EI | 0-4 | 0=正常/1=提示/2=一般/3=严重/4=紧急 |  | 2 Bytes | 326
|  |  | 告警编码 | 广州东站 | AI | 0-65535 |  |  | 2 Bytes | 327
DMBKQ | 广州东站/PIDS/DMBKQ | DMBKQ41 | 地面播控器
|  |  | 在线状态 | 广州东站 | DI | 0-1 | 0=在线/1=离线 |  | 1 Bit | 3.8
|  |  | 告警类型 | 广州东站 | EI | 0-4 | 0=正常/1=提示/2=一般/3=严重/4=紧急 |  | 2 Bytes | 328
|  |  | 告警编码 | 广州东站 | AI | 0-65535 |  |  | 2 Bytes | 329
DMBKQ | 广州东站/PIDS/DMBKQ | DMBKQ42 | 地面播控器
|  |  | 在线状态 | 广州东站 | DI | 0-1 | 0=在线/1=离线 |  | 1 Bit | 3.9
|  |  | 告警类型 | 广州东站 | EI | 0-4 | 0=正常/1=提示/2=一般/3=严重/4=紧急 |  | 2 Bytes | 330
|  |  | 告警编码 | 广州东站 | AI | 0-65535 |  |  | 2 Bytes | 331
DMBKQ | 广州东站/PIDS/DMBKQ | DMBKQ43 | 地面播控器
|  |  | 在线状态 | 广州东站 | DI | 0-1 | 0=在线/1=离线 |  | 1 Bit | 3.10
|  |  | 告警类型 | 广州东站 | EI | 0-4 | 0=正常/1=提示/2=一般/3=严重/4=紧急 |  | 2 Bytes | 332
|  |  | 告警编码 | 广州东站 | AI | 0-65535 |  |  | 2 Bytes | 333
DMBKQ | 广州东站/PIDS/DMBKQ | DMBKQ44 | 地面播控器
|  |  | 在线状态 | 广州东站 | DI | 0-1 | 0=在线/1=离线 |  | 1Bit | 3.11
|  |  | 告警类型 | 广州东站 | EI | 0-4 | 0=正常/1=提示/2=一般/3=严重/4=紧急 |  | 2 Bytes | 334
|  |  | 告警编码 | 广州东站 | AI | 0-65535 |  |  | 2 Bytes | 335
DMBKQ | 广州东站/PIDS/DMBKQ | DMBKQ45 | 地面播控器
|  |  | 在线状态 | 广州东站 | DI | 0-1 | 0=在线/1=离线 |  | 1Bit | 3.12
|  |  | 告警类型 | 广州东站 | EI | 0-4 | 0=正常/1=提示/2=一般/3=严重/4=紧急 |  | 2 Bytes | 336
|  |  | 告警编码 | 广州东站 | AI | 0-65535 |  |  | 2 Bytes | 337
DMBKQ | 广州东站/PIDS/DMBKQ | DMBKQ46 | 地面播控器
|  |  | 在线状态 | 广州东站 | DI | 0-1 | 0=在线/1=离线 |  | 1Bit | 3.13
|  |  | 告警类型 | 广州东站 | EI | 0-4 | 0=正常/1=提示/2=一般/3=严重/4=紧急 |  | 2 Bytes | 338
|  |  | 告警编码 | 广州东站 | AI | 0-65535 |  |  | 2 Bytes | 339
DMBKQ | 广州东站/PIDS/DMBKQ | DMBKQ47 | 地面播控器
|  |  | 在线状态 | 广州东站 | DI | 0-1 | 0=在线/1=离线 |  | 1Bit | 3.14
|  |  | 告警类型 | 广州东站 | EI | 0-4 | 0=正常/1=提示/2=一般/3=严重/4=紧急 |  | 2 Bytes | 340
|  |  | 告警编码 | 广州东站 | AI | 0-65535 |  |  | 2 Bytes | 341
DMBKQ | 广州东站/PIDS/DMBKQ | DMBKQ48 | 地面播控器
|  |  | 在线状态 | 广州东站 | DI | 0-1 | 0=在线/1=离线 |  | 1 Bit | 3.15
|  |  | 告警类型 | 广州东站 | EI | 0-4 | 0=正常/1=提示/2=一般/3=严重/4=紧急 |  | 2 Bytes | 342
|  |  | 告警编码 | 广州东站 | AI | 0-65535 |  |  | 2 Bytes | 343
DMBKQ | 广州东站/PIDS/DMBKQ | DMBKQ49 | 地面播控器
|  |  | 在线状态 | 广州东站 | DI | 0-1 | 0=在线/1=离线 |  | 1 Bit | 4.0
|  |  | 告警类型 | 广州东站 | EI | 0-4 | 0=正常/1=提示/2=一般/3=严重/4=紧急 |  | 2 Bytes | 344
|  |  | 告警编码 | 广州东站 | AI | 0-65535 |  |  | 2 Bytes | 345
DMBKQ | 广州东站/PIDS/DMBKQ | DMBKQ50 | 地面播控器
|  |  | 在线状态 | 广州东站 | DI | 0-1 | 0=在线/1=离线 |  | 1 Bit | 4.1
|  |  | 告警类型 | 广州东站 | EI | 0-4 | 0=正常/1=提示/2=一般/3=严重/4=紧急 |  | 2 Bytes | 346
|  |  | 告警编码 | 广州东站 | AI | 0-65535 |  |  | 2 Bytes | 347
DMBKQ | 广州东站/PIDS/DMBKQ | DMBKQ51 | 地面播控器
|  |  | 在线状态 | 广州东站 | DI | 0-1 | 0=在线/1=离线 |  | 1 Bit | 4.2
|  |  | 告警类型 | 广州东站 | EI | 0-4 | 0=正常/1=提示/2=一般/3=严重/4=紧急 |  | 2 Bytes | 348
|  |  | 告警编码 | 广州东站 | AI | 0-65535 |  |  | 2 Bytes | 349
DMBKQ | 广州东站/PIDS/DMBKQ | DMBKQ52 | 地面播控器
|  |  | 在线状态 | 广州东站 | DI | 0-1 | 0=在线/1=离线 |  | 1Bit | 4.3
|  |  | 告警类型 | 广州东站 | EI | 0-4 | 0=正常/1=提示/2=一般/3=严重/4=紧急 |  | 2 Bytes | 350
|  |  | 告警编码 | 广州东站 | AI | 0-65535 |  |  | 2 Bytes | 351
DMBKQ | 广州东站/PIDS/DMBKQ | DMBKQ53 | 地面播控器
|  |  | 在线状态 | 广州东站 | DI | 0-1 | 0=在线/1=离线 |  | 1 Bit | 4.4
|  |  | 告警类型 | 广州东站 | EI | 0-4 | 0=正常/1=提示/2=一般/3=严重/4=紧急 |  | 2 Bytes | 352
|  |  | 告警编码 | 广州东站 | AI | 0-65535 |  |  | 2 Bytes | 353
DMBKQ | 广州东站/PIDS/DMBKQ | DMBKQ54 | 地面播控器
|  |  | 在线状态 | 广州东站 | DI | 0-1 | 0=在线/1=离线 |  | 1 Bit | 4.5
|  |  | 告警类型 | 广州东站 | EI | 0-4 | 0=正常/1=提示/2=一般/3=严重/4=紧急 |  | 2 Bytes | 354
|  |  | 告警编码 | 广州东站 | AI | 0-65535 |  |  | 2 Bytes | 355
DMBKQ | 广州东站/PIDS/DMBKQ | DMBKQ55 | 地面播控器
|  |  | 在线状态 | 广州东站 | DI | 0-1 | 0=在线/1=离线 |  | 1 Bit | 4.6
|  |  | 告警类型 | 广州东站 | EI | 0-4 | 0=正常/1=提示/2=一般/3=严重/4=紧急 |  | 2 Bytes | 356
|  |  | 告警编码 | 广州东站 | AI | 0-65535 |  |  | 2 Bytes | 357
DMBKQ | 广州东站/PIDS/DMBKQ | DMBKQ56 | 地面播控器
|  |  | 在线状态 | 广州东站 | DI | 0-1 | 0=在线/1=离线 |  | 1Bit | 4.7
|  |  | 告警类型 | 广州东站 | EI | 0-4 | 0=正常/1=提示/2=一般/3=严重/4=紧急 |  | 2 Bytes | 358
|  |  | 告警编码 | 广州东站 | AI | 0-65535 |  |  | 2 Bytes | 359
DMBKQ | 广州东站/PIDS/DMBKQ | DMBKQ57 | 地面播控器
|  |  | 在线状态 | 广州东站 | DI | 0-1 | 0=在线/1=离线 |  | 1Bit | 4.8
|  |  | 告警类型 | 广州东站 | EI | 0-4 | 0=正常/1=提示/2=一般/3=严重/4=紧急 |  | 2 Bytes | 360
|  |  | 告警编码 | 广州东站 | AI | 0-65535 |  |  | 2 Bytes | 361
DMBKQ | 广州东站/PIDS/DMBKQ | DMBKQ58 | 地面播控器
|  |  | 在线状态 | 广州东站 | DI | 0-1 | 0=在线/1=离线 |  | 1 Bit | 4.9
|  |  | 告警类型 | 广州东站 | EI | 0-4 | 0=正常/1=提示/2=一般/3=严重/4=紧急 |  | 2 Bytes | 362
|  |  | 告警编码 | 广州东站 | AI | 0-65535 |  |  | 2 Bytes | 363
DMBKQ | 广州东站/PIDS/DMBKQ | DMBKQ59 | 地面播控器
|  |  | 在线状态 | 广州东站 | DI | 0-1 | 0=在线/1=离线 |  | 1Bit | 4.10
|  |  | 告警类型 | 广州东站 | EI | 0-4 | 0=正常/1=提示/2=一般/3=严重/4=紧急 |  | 2 Bytes | 364
|  |  | 告警编码 | 广州东站 | AI | 0-65535 |  |  | 2 Bytes | 365
DMBKQ | 广州东站/PIDS/DMBKQ | DMBKQ60 | 地面播控器
|  |  | 在线状态 | 广州东站 | DI | 0-1 | 0=在线/1=离线 |  | 1 Bit | 4.11
|  |  | 告警类型 | 广州东站 | EI | 0-4 | 0=正常/1=提示/2=一般/3=严重/4=紧急 |  | 2 Bytes | 366
|  |  | 告警编码 | 广州东站 | AI | 0-65535 |  |  | 2 Bytes | 367
DMBKQ | 广州东站/PIDS/DMBKQ | DMBKQ61 | 地面播控器
|  |  | 在线状态 | 广州东站 | DI | 0-1 | 0=在线/1=离线 |  | 1 Bit | 4.12
|  |  | 告警类型 | 广州东站 | EI | 0-4 | 0=正常/1=提示/2=一般/3=严重/4=紧急 |  | 2 Bytes | 368
|  |  | 告警编码 | 广州东站 | AI | 0-65535 |  |  | 2 Bytes | 369
DMBKQ | 广州东站/PIDS/DMBKQ | DMBKQ62 | 地面播控器
|  |  | 在线状态 | 广州东站 | DI | 0-1 | 0=在线/1=离线 |  | 1Bit | 4.13
|  |  | 告警类型 | 广州东站 | EI | 0-4 | 0=正常/1=提示/2=一般/3=严重/4=紧急 |  | 2 Bytes | 370
|  |  | 告警编码 | 广州东站 | AI | 0-65535 |  |  | 2 Bytes | 371
DMBKQ | 广州东站/PIDS/DMBKQ | DMBKQ63 | 地面播控器
|  |  | 在线状态 | 广州东站 | DI | 0-1 | 0=在线/1=离线 |  | 1 Bit | 4.14
|  |  | 告警类型 | 广州东站 | EI | 0-4 | 0=正常/1=提示/2=一般/3=严重/4=紧急 |  | 2 Bytes | 372
|  |  | 告警编码 | 广州东站 | AI | 0-65535 |  |  | 2 Bytes | 373
DMBKQ | 广州东站/PIDS/DMBKQ | DMBKQ64 | 地面播控器
|  |  | 在线状态 | 广州东站 | DI | 0-1 | 0=在线/1=离线 |  | 1Bit | 4.15
|  |  | 告警类型 | 广州东站 | EI | 0-4 | 0=正常/1=提示/2=一般/3=严重/4=紧急 |  | 2 Bytes | 374
|  |  | 告警编码 | 广州东站 | AI | 0-65535 |  |  | 2 Bytes | 375
18-广州东 | 18LINE/PIDS/DYKZQ | DYKZQ257 | 电源控制器
|  |  | 端口状态 |  | DI | 0-1 | 0=开/1=关 |  | 1Bit | 8168.0
18-广州东 | 18LINE/PIDS/DYKZQ | DYKZQ258 | 电源控制器
|  |  | 端口状态 |  | DI | 0-1 | 0=开/1=关 |  | 1Bit | 8168.1
18-广州东 | 18LINE/PIDS/DYKZQ | DYKZQ259 | 电源控制器
|  |  | 端口状态 |  | DI | 0-1 | 0=开/1=关 |  | 1Bit | 8168.2
18-广州东 | 18LINE/PIDS/DYKZQ | DYKZQ260 | 电源控制器
|  |  | 端口状态 |  | DI | 0-1 | 0=开/1=关 |  | 1Bit | 8168.3
18-广州东 | 18LINE/PIDS/DYKZQ | DYKZQ261 | 电源控制器
|  |  | 端口状态 |  | DI | 0-1 | 0=开/1=关 |  | 1Bit | 8168.4
18-广州东 | 18LINE/PIDS/DYKZQ | DYKZQ262 | 电源控制器
|  |  | 端口状态 |  | DI | 0-1 | 0=开/1=关 |  | 1Bit | 8168.5
18-广州东 | 18LINE/PIDS/DYKZQ | DYKZQ263 | 电源控制器
|  |  | 端口状态 |  | DI | 0-1 | 0=开/1=关 |  | 1Bit | 8168.6
18-广州东 | 18LINE/PIDS/DYKZQ | DYKZQ264 | 电源控制器
|  |  | 端口状态 |  | DI | 0-1 | 0=开/1=关 |  | 1Bit | 8168.7
18-广州东 | 18LINE/PIDS/DYKZQ | DYKZQ265 | 电源控制器
|  |  | 端口状态 |  | DI | 0-1 | 0=开/1=关 |  | 1Bit | 8168.8
18-广州东 | 18LINE/PIDS/DYKZQ | DYKZQ266 | 电源控制器
|  |  | 端口状态 |  | DI | 0-1 | 0=开/1=关 |  | 1Bit | 8168.9
18-广州东 | 18LINE/PIDS/DYKZQ | DYKZQ267 | 电源控制器
|  |  | 端口状态 |  | DI | 0-1 | 0=开/1=关 |  | 1Bit | 8168.10
18-广州东 | 18LINE/PIDS/DYKZQ | DYKZQ268 | 电源控制器
|  |  | 端口状态 |  | DI | 0-1 | 0=开/1=关 |  | 1Bit | 8168.11
18-广州东 | 18LINE/PIDS/DYKZQ | DYKZQ269 | 电源控制器
|  |  | 端口状态 |  | DI | 0-1 | 0=开/1=关 |  | 1Bit | 8168.12
18-广州东 | 18LINE/PIDS/DYKZQ | DYKZQ270 | 电源控制器
|  |  | 端口状态 |  | DI | 0-1 | 0=开/1=关 |  | 1Bit | 8168.13
18-广州东 | 18LINE/PIDS/DYKZQ | DYKZQ271 | 电源控制器
|  |  | 端口状态 |  | DI | 0-1 | 0=开/1=关 |  | 1Bit | 8168.14
18-广州东 | 18LINE/PIDS/DYKZQ | DYKZQ272 | 电源控制器
|  |  | 端口状态 |  | DI | 0-1 | 0=开/1=关 |  | 1Bit | 8168.15
18-广州东 | 18LINE/PIDS/DYKZQ | DYKZQ273 | 电源控制器
|  |  | 端口状态 |  | DI | 0-1 | 0=开/1=关 |  | 1Bit | 8169.0
18-广州东 | 18LINE/PIDS/DYKZQ | DYKZQ274 | 电源控制器
|  |  | 端口状态 |  | DI | 0-1 | 0=开/1=关 |  | 1Bit | 8169.1
18-广州东 | 18LINE/PIDS/DYKZQ | DYKZQ275 | 电源控制器
|  |  | 端口状态 |  | DI | 0-1 | 0=开/1=关 |  | 1Bit | 8169.2
18-广州东 | 18LINE/PIDS/DYKZQ | DYKZQ276 | 电源控制器
|  |  | 端口状态 |  | DI | 0-1 | 0=开/1=关 |  | 1Bit | 8169.3
18-广州东 | 18LINE/PIDS/DYKZQ | DYKZQ277 | 电源控制器
|  |  | 端口状态 |  | DI | 0-1 | 0=开/1=关 |  | 1Bit | 8169.4
18-广州东 | 18LINE/PIDS/DYKZQ | DYKZQ278 | 电源控制器
|  |  | 端口状态 |  | DI | 0-1 | 0=开/1=关 |  | 1Bit | 8169.5
18-广州东 | 18LINE/PIDS/DYKZQ | DYKZQ279 | 电源控制器
|  |  | 端口状态 |  | DI | 0-1 | 0=开/1=关 |  | 1Bit | 8169.6
18-广州东 | 18LINE/PIDS/DYKZQ | DYKZQ280 | 电源控制器
|  |  | 端口状态 |  | DI | 0-1 | 0=开/1=关 |  | 1Bit | 8169.7
18-广州东 | 18LINE/PIDS/DYKZQ | DYKZQ281 | 电源控制器
|  |  | 端口状态 |  | DI | 0-1 | 0=开/1=关 |  | 1Bit | 8169.8
18-广州东 | 18LINE/PIDS/DYKZQ | DYKZQ282 | 电源控制器
|  |  | 端口状态 |  | DI | 0-1 | 0=开/1=关 |  | 1Bit | 8169.9
18-广州东 | 18LINE/PIDS/DYKZQ | DYKZQ283 | 电源控制器
|  |  | 端口状态 |  | DI | 0-1 | 0=开/1=关 |  | 1Bit | 8169.10
18-广州东 | 18LINE/PIDS/DYKZQ | DYKZQ284 | 电源控制器
|  |  | 端口状态 |  | DI | 0-1 | 0=开/1=关 |  | 1Bit | 8169.11
18-广州东 | 18LINE/PIDS/DYKZQ | DYKZQ285 | 电源控制器
|  |  | 端口状态 |  | DI | 0-1 | 0=开/1=关 |  | 1Bit | 8169.12
18-广州东 | 18LINE/PIDS/DYKZQ | DYKZQ286 | 电源控制器
|  |  | 端口状态 |  | DI | 0-1 | 0=开/1=关 |  | 1Bit | 8169.13
18-广州东 | 18LINE/PIDS/DYKZQ | DYKZQ287 | 电源控制器
|  |  | 端口状态 |  | DI | 0-1 | 0=开/1=关 |  | 1Bit | 8169.14
18-广州东 | 18LINE/PIDS/DYKZQ | DYKZQ288 | 电源控制器
|  |  | 端口状态 |  | DI | 0-1 | 0=开/1=关 |  | 1Bit | 8169.15