## Sheet2
EQUIPMENT TYPE 设备类型 | STATION/ DEPOT/OCR/ SYSTEM GROUP/ MAIN SYSTEM 车站/车辆段/中央/系统组/主系统 | EQUIPMENT CODE 设备开关编号 | EQUIPMENT DESCRIPTION /POINT DESCRIPTION 设备描述/数据点描述 | EQUIPMENT LOCATION 设备地点 | POINT TYPE (DI/DO/AI/DDI/VDDI/VTDI) 数据点类型 | VALUE 数值 | VALUE DESCRIPTION 数值说明 |  | LENGTH (Bit, Byte, Word) 数据长度 (位,字) | INFORMATION OBJECT ADDRESS 信息对象地址 | 设备编号（设计图纸） | ip地址 | 网关
|  |  | 中文 |  |  |  | 中文 | ENGLISH
DMBKQ | 番禺广场站/PIDS/DMBKQ | DMBKQ2305 | 地面播控器 | [7 empty] | LCD-05P01（55） | 21.177.1.10 | 21.177.1.254/24
|  |  | 在线状态 | 番禺广场站 | DI | 0-1 | 0=在线/1=离线 |  | 1 Bit | 145.0
|  |  | 告警类型 | 番禺广场站 | EI | 0-4 | 0=正常/1=提示/2=一般/3=严重/4=紧急 |  | 2 Bytes | 4856
|  |  | 告警编码 | 番禺广场站 | AI | 0-65535 |  |  | 2 Bytes | 4857
DMBKQ | 番禺广场站/PIDS/DMBKQ | DMBKQ2306 | 地面播控器 | [7 empty] | LCD-05P02（55） | 21.177.1.11 | 21.177.1.254/24
|  |  | 在线状态 | 番禺广场站 | DI | 0-1 | 0=在线/1=离线 |  | 1 Bit | 145.1
|  |  | 告警类型 | 番禺广场站 | EI | 0-4 | 0=正常/1=提示/2=一般/3=严重/4=紧急 |  | 2 Bytes | 4858
|  |  | 告警编码 | 番禺广场站 | AI | 0-65535 |  |  | 2 Bytes | 4859
DMBKQ | 番禺广场站/PIDS/DMBKQ | DMBKQ2307 | 地面播控器 | [7 empty] | LCD-05P03（55） | 21.177.1.12 | 21.177.1.254/24
|  |  | 在线状态 | 番禺广场站 | DI | 0-1 | 0=在线/1=离线 |  | 1 Bit | 145.2
|  |  | 告警类型 | 番禺广场站 | EI | 0-4 | 0=正常/1=提示/2=一般/3=严重/4=紧急 |  | 2 Bytes | 4860
|  |  | 告警编码 | 番禺广场站 | AI | 0-65535 |  |  | 2 Bytes | 4861
DMBKQ | 番禺广场站/PIDS/DMBKQ | DMBKQ2308 | 地面播控器 | [7 empty] | LCD-05P04（55） | 21.177.1.13 | 21.177.1.254/24
|  |  | 在线状态 | 番禺广场站 | DI | 0-1 | 0=在线/1=离线 |  | 1 Bit | 145.3
|  |  | 告警类型 | 番禺广场站 | EI | 0-4 | 0=正常/1=提示/2=一般/3=严重/4=紧急 |  | 2 Bytes | 4862
|  |  | 告警编码 | 番禺广场站 | AI | 0-65535 |  |  | 2 Bytes | 4863
DMBKQ | 番禺广场站/PIDS/DMBKQ | DMBKQ2309 | 地面播控器 | [7 empty] | LCD-05P05（55） | 21.177.1.14 | 21.177.1.254/24
|  |  | 在线状态 | 番禺广场站 | DI | 0-1 | 0=在线/3=离线 |  | 1 Bit | 145.4
|  |  | 告警类型 | 番禺广场站 | EI | 0-4 | 0=正常/1=提示/2=一般/3=严重/4=紧急 |  | 2 Bytes | 4864
|  |  | 告警编码 | 番禺广场站 | AI | 0-65535 |  |  | 2 Bytes | 4865
DMBKQ | 番禺广场站/PIDS/DMBKQ | DMBKQ2310 | 地面播控器 | [7 empty] | LCD-05P06（55） | 21.177.1.15 | 21.177.1.254/24
|  |  | 在线状态 | 番禺广场站 | DI | 0-1 | 0=在线/1=离线 |  | 1 Bit | 145.5
|  |  | 告警类型 | 番禺广场站 | EI | 0-4 | 0=正常/1=提示/2=一般/3=严重/4=紧急 |  | 2 Bytes | 4866
|  |  | 告警编码 | 番禺广场站 | AI | 0-65535 |  |  | 2 Bytes | 4867
DMBKQ | 番禺广场站/PIDS/DMBKQ | DMBKQ2311 | 地面播控器 | [7 empty] | LCD-05P07（55） | 21.177.1.16 | 21.177.1.254/24
|  |  | 在线状态 | 番禺广场站 | DI | 0-1 | 0=在线/1=离线 |  | 1 Bit | 145.6
|  |  | 告警类型 | 番禺广场站 | EI | 0-4 | 0=正常/1=提示/2=一般/3=严重/4=紧急 |  | 2 Bytes | 4868
|  |  | 告警编码 | 番禺广场站 | AI | 0-65535 |  |  | 2 Bytes | 4869
DMBKQ | 番禺广场站/PIDS/DMBKQ | DMBKQ2312 | 地面播控器 | [7 empty] | LCD-05P17（55） | 21.177.1.17 | 21.177.1.254/24
|  |  | 在线状态 | 番禺广场站 | DI | 0-1 | 0=在线/1=离线 |  | 1 Bit | 145.7
|  |  | 告警类型 | 番禺广场站 | EI | 0-4 | 0=正常/1=提示/2=一般/3=严重/4=紧急 |  | 2 Bytes | 4870
|  |  | 告警编码 | 番禺广场站 | AI | 0-65535 |  |  | 2 Bytes | 4871
DMBKQ | 番禺广场站/PIDS/DMBKQ | DMBKQ2313 | 地面播控器 | [7 empty] | LCD-05P01（65） | 21.177.1.25 | 21.177.1.254/24
|  |  | 在线状态 | 番禺广场站 | DI | 0-1 | 0=在线/1=离线 |  | 1 Bit | 145.8
|  |  | 告警类型 | 番禺广场站 | EI | 0-4 | 0=正常/1=提示/2=一般/3=严重/4=紧急 |  | 2 Bytes | 4872
|  |  | 告警编码 | 番禺广场站 | AI | 0-65535 |  |  | 2 Bytes | 4873
DMBKQ | 番禺广场站/PIDS/DMBKQ | DMBKQ2314 | 地面播控器 | [7 empty] | LCD-05P02（65） | 21.177.1.26 | 21.177.1.254/24
|  |  | 在线状态 | 番禺广场站 | DI | 0-1 | 0=在线/1=离线 |  | 1 Bit | 145.9
|  |  | 告警类型 | 番禺广场站 | EI | 0-4 | 0=正常/1=提示/2=一般/3=严重/4=紧急 |  | 2 Bytes | 4874
|  |  | 告警编码 | 番禺广场站 | AI | 0-65535 |  |  | 2 Bytes | 4875
DMBKQ | 番禺广场站/PIDS/DMBKQ | DMBKQ2315 | 地面播控器 | [7 empty] | LCD-05P03（65） | 21.177.1.27 | 21.177.1.254/24
|  |  | 在线状态 | 番禺广场站 | DI | 0-1 | 0=在线/1=离线 |  | 1 Bit | 145.10
|  |  | 告警类型 | 番禺广场站 | EI | 0-4 | 0=正常/1=提示/2=一般/3=严重/4=紧急 |  | 2 Bytes | 4876
|  |  | 告警编码 | 番禺广场站 | AI | 0-65535 |  |  | 2 Bytes | 4877
DMBKQ | 番禺广场站/PIDS/DMBKQ | DMBKQ2316 | 地面播控器 | [7 empty] | LCD-05P04（65） | 21.177.1.28 | 21.177.1.254/24
|  |  | 在线状态 | 番禺广场站 | DI | 0-1 | 0=在线/1=离线 |  | 1 Bit | 145.11
|  |  | 告警类型 | 番禺广场站 | EI | 0-4 | 0=正常/1=提示/2=一般/3=严重/4=紧急 |  | 2 Bytes | 4878
|  |  | 告警编码 | 番禺广场站 | AI | 0-65535 |  |  | 2 Bytes | 4879
DMBKQ | 番禺广场站/PIDS/DMBKQ | DMBKQ2317 | 地面播控器 | [7 empty] | LCD-05P05（65） | 21.177.1.29 | 21.177.1.254/24
|  |  | 在线状态 | 番禺广场站 | DI | 0-1 | 0=在线/1=离线 |  | 1 Bit | 145.12
|  |  | 告警类型 | 番禺广场站 | EI | 0-4 | 0=正常/1=提示/2=一般/3=严重/4=紧急 |  | 2 Bytes | 4880
|  |  | 告警编码 | 番禺广场站 | AI | 0-65535 |  |  | 2 Bytes | 4881
DMBKQ | 番禺广场站/PIDS/DMBKQ | DMBKQ2318 | 地面播控器 | [7 empty] | LCD-05P06（65） | 21.177.1.30 | 21.177.1.254/24
|  |  | 在线状态 | 番禺广场站 | DI | 0-1 | 0=在线/1=离线 |  | 1 Bit | 145.13
|  |  | 告警类型 | 番禺广场站 | EI | 0-4 | 0=正常/1=提示/2=一般/3=严重/4=紧急 |  | 2 Bytes | 4882
|  |  | 告警编码 | 番禺广场站 | AI | 0-65535 |  |  | 2 Bytes | 4883
DMBKQ | 番禺广场站/PIDS/DMBKQ | DMBKQ2319 | 地面播控器
|  |  | 在线状态 | 番禺广场站 | DI | 0-1 | 0=在线/1=离线 |  | 1 Bit | 145.14
|  |  | 告警类型 | 番禺广场站 | EI | 0-4 | 0=正常/1=提示/2=一般/3=严重/4=紧急 |  | 2 Bytes | 4884
|  |  | 告警编码 | 番禺广场站 | AI | 0-65535 |  |  | 2 Bytes | 4885
DMBKQ | 番禺广场站/PIDS/DMBKQ | DMBKQ2320 | 地面播控器
|  |  | 在线状态 | 番禺广场站 | DI | 0-1 | 0=在线/1=离线 |  | 1 Bit | 145.15
|  |  | 告警类型 | 番禺广场站 | EI | 0-4 | 0=正常/1=提示/2=一般/3=严重/4=紧急 |  | 2 Bytes | 4886
|  |  | 告警编码 | 番禺广场站 | AI | 0-65535 |  |  | 2 Bytes | 4887
DMBKQ | 番禺广场站/PIDS/DMBKQ | DMBKQ2321 | 地面播控器
|  |  | 在线状态 | 番禺广场站 | DI | 0-1 | 0=在线/1=离线 |  | 1Bit | 146.0
|  |  | 告警类型 | 番禺广场站 | EI | 0-4 | 0=正常/1=提示/2=一般/3=严重/4=紧急 |  | 2 Bytes | 4888
|  |  | 告警编码 | 番禺广场站 | AI | 0-65535 |  |  | 2 Bytes | 4889
DMBKQ | 番禺广场站/PIDS/DMBKQ | DMBKQ2322 | 地面播控器
|  |  | 在线状态 | 番禺广场站 | DI | 0-1 | 0=在线/1=离线 |  | 1 Bit | 146.1
|  |  | 告警类型 | 番禺广场站 | EI | 0-4 | 0=正常/1=提示/2=一般/3=严重/4=紧急 |  | 2 Bytes | 4890
|  |  | 告警编码 | 番禺广场站 | AI | 0-65535 |  |  | 2 Bytes | 4891
DMBKQ | 番禺广场站/PIDS/DMBKQ | DMBKQ2323 | 地面播控器
|  |  | 在线状态 | 番禺广场站 | DI | 0-1 | 0=在线/1=离线 |  | 1 Bit | 146.2
|  |  | 告警类型 | 番禺广场站 | EI | 0-4 | 0=正常/1=提示/2=一般/3=严重/4=紧急 |  | 2 Bytes | 4892
|  |  | 告警编码 | 番禺广场站 | AI | 0-65535 |  |  | 2 Bytes | 4893
DMBKQ | 番禺广场站/PIDS/DMBKQ | DMBKQ2324 | 地面播控器
|  |  | 在线状态 | 番禺广场站 | DI | 0-1 | 0=在线/1=离线 |  | 1 Bit | 146.3
|  |  | 告警类型 | 番禺广场站 | EI | 0-4 | 0=正常/1=提示/2=一般/3=严重/4=紧急 |  | 2 Bytes | 4894
|  |  | 告警编码 | 番禺广场站 | AI | 0-65535 |  |  | 2 Bytes | 4895
DMBKQ | 番禺广场站/PIDS/DMBKQ | DMBKQ2325 | 地面播控器
|  |  | 在线状态 | 番禺广场站 | DI | 0-1 | 0=在线/1=离线 |  | 1 Bit | 146.4
|  |  | 告警类型 | 番禺广场站 | EI | 0-4 | 0=正常/1=提示/2=一般/3=严重/4=紧急 |  | 2 Bytes | 4896
|  |  | 告警编码 | 番禺广场站 | AI | 0-65535 |  |  | 2 Bytes | 4897
DMBKQ | 番禺广场站/PIDS/DMBKQ | DMBKQ2326 | 地面播控器
|  |  | 在线状态 | 番禺广场站 | DI | 0-1 | 0=在线/1=离线 |  | 1 Bit | 146.5
|  |  | 告警类型 | 番禺广场站 | EI | 0-4 | 0=正常/1=提示/2=一般/3=严重/4=紧急 |  | 2 Bytes | 4898
|  |  | 告警编码 | 番禺广场站 | AI | 0-65535 |  |  | 2 Bytes | 4899
DMBKQ | 番禺广场站/PIDS/DMBKQ | DMBKQ2327 | 地面播控器
|  |  | 在线状态 | 番禺广场站 | DI | 0-1 | 0=在线/1=离线 |  | 1Bit | 146.6
|  |  | 告警类型 | 番禺广场站 | EI | 0-4 | 0=正常/1=提示/2=一般/3=严重/4=紧急 |  | 2 Bytes | 4900
|  |  | 告警编码 | 番禺广场站 | AI | 0-65535 |  |  | 2 Bytes | 4901
DMBKQ | 番禺广场站/PIDS/DMBKQ | DMBKQ2328 | 地面播控器
|  |  | 在线状态 | 番禺广场站 | DI | 0-1 | 0=在线/1=离线 |  | 1Bit | 146.7
|  |  | 告警类型 | 番禺广场站 | EI | 0-4 | 0=正常/1=提示/2=一般/3=严重/4=紧急 |  | 2 Bytes | 4902
|  |  | 告警编码 | 番禺广场站 | AI | 0-65535 |  |  | 2 Bytes | 4903
DMBKQ | 番禺广场站/PIDS/DMBKQ | DMBKQ2329 | 地面播控器
|  |  | 在线状态 | 番禺广场站 | DI | 0-1 | 0=在线/1=离线 |  | 1 Bit | 146.8
|  |  | 告警类型 | 番禺广场站 | EI | 0-4 | 0=正常/1=提示/2=一般/3=严重/4=紧急 |  | 2 Bytes | 4904
|  |  | 告警编码 | 番禺广场站 | AI | 0-65535 |  |  | 2 Bytes | 4905
DMBKQ | 番禺广场站/PIDS/DMBKQ | DMBKQ2330 | 地面播控器
|  |  | 在线状态 | 番禺广场站 | DI | 0-1 | 0=在线/1=离线 |  | 1Bit | 146.9
|  |  | 告警类型 | 番禺广场站 | EI | 0-4 | 0=正常/1=提示/2=一般/3=严重/4=紧急 |  | 2 Bytes | 4906
|  |  | 告警编码 | 番禺广场站 | AI | 0-65535 |  |  | 2 Bytes | 4907
DMBKQ | 番禺广场站/PIDS/DMBKQ | DMBKQ2331 | 地面播控器
|  |  | 在线状态 | 番禺广场站 | DI | 0-1 | 0=在线/1=离线 |  | 1Bit | 146.10
|  |  | 告警类型 | 番禺广场站 | EI | 0-4 | 0=正常/1=提示/2=一般/3=严重/4=紧急 |  | 2 Bytes | 4908
|  |  | 告警编码 | 番禺广场站 | AI | 0-65535 |  |  | 2 Bytes | 4909
DMBKQ | 番禺广场站/PIDS/DMBKQ | DMBKQ2332 | 地面播控器
|  |  | 在线状态 | 番禺广场站 | DI | 0-1 | 0=在线/1=离线 |  | 1 Bit | 146.11
|  |  | 告警类型 | 番禺广场站 | EI | 0-4 | 0=正常/1=提示/2=一般/3=严重/4=紧急 |  | 2 Bytes | 4910
|  |  | 告警编码 | 番禺广场站 | AI | 0-65535 |  |  | 2 Bytes | 4911
DMBKQ | 番禺广场站/PIDS/DMBKQ | DMBKQ2333 | 地面播控器
|  |  | 在线状态 | 番禺广场站 | DI | 0-1 | 0=在线/1=离线 |  | 1 Bit | 146.12
|  |  | 告警类型 | 番禺广场站 | EI | 0-4 | 0=正常/1=提示/2=一般/3=严重/4=紧急 |  | 2 Bytes | 4912
|  |  | 告警编码 | 番禺广场站 | AI | 0-65535 |  |  | 2 Bytes | 4913
DMBKQ | 番禺广场站/PIDS/DMBKQ | DMBKQ2334 | 地面播控器
|  |  | 在线状态 | 番禺广场站 | DI | 0-1 | 0=在线/1=离线 |  | 1 Bit | 146.13
|  |  | 告警类型 | 番禺广场站 | EI | 0-4 | 0=正常/1=提示/2=一般/3=严重/4=紧急 |  | 2 Bytes | 4914
|  |  | 告警编码 | 番禺广场站 | AI | 0-65535 |  |  | 2 Bytes | 4915
DMBKQ | 番禺广场站/PIDS/DMBKQ | DMBKQ2335 | 地面播控器
|  |  | 在线状态 | 番禺广场站 | DI | 0-1 | 0=在线/1=离线 |  | 1 Bit | 146.14
|  |  | 告警类型 | 番禺广场站 | EI | 0-4 | 0=正常/1=提示/2=一般/3=严重/4=紧急 |  | 2 Bytes | 4916
|  |  | 告警编码 | 番禺广场站 | AI | 0-65535 |  |  | 2 Bytes | 4917
DMBKQ | 番禺广场站/PIDS/DMBKQ | DMBKQ2336 | 地面播控器
|  |  | 在线状态 | 番禺广场站 | DI | 0-1 | 0=在线/1=离线 |  | 1Bit | 146.15
|  |  | 告警类型 | 番禺广场站 | EI | 0-4 | 0=正常/1=提示/2=一般/3=严重/4=紧急 |  | 2 Bytes | 4918
|  |  | 告警编码 | 番禺广场站 | AI | 0-65535 |  |  | 2 Bytes | 4919
DMBKQ | 番禺广场站/PIDS/DMBKQ | DMBKQ2337 | 地面播控器
|  |  | 在线状态 | 番禺广场站 | DI | 0-1 | 0=在线/1=离线 |  | 1 Bit | 147.0
|  |  | 告警类型 | 番禺广场站 | EI | 0-4 | 0=正常/1=提示/2=一般/3=严重/4=紧急 |  | 2 Bytes | 4920
|  |  | 告警编码 | 番禺广场站 | AI | 0-65535 |  |  | 2 Bytes | 4921
DMBKQ | 番禺广场站/PIDS/DMBKQ | DMBKQ2338 | 地面播控器
|  |  | 在线状态 | 番禺广场站 | DI | 0-1 | 0=在线/1=离线 |  | 1 Bit | 147.1
|  |  | 告警类型 | 番禺广场站 | EI | 0-4 | 0=正常/1=提示/2=一般/3=严重/4=紧急 |  | 2 Bytes | 4922
|  |  | 告警编码 | 番禺广场站 | AI | 0-65535 |  |  | 2 Bytes | 4923
DMBKQ | 番禺广场站/PIDS/DMBKQ | DMBKQ2339 | 地面播控器
|  |  | 在线状态 | 番禺广场站 | DI | 0-1 | 0=在线/1=离线 |  | 1 Bit | 147.2
|  |  | 告警类型 | 番禺广场站 | EI | 0-4 | 0=正常/1=提示/2=一般/3=严重/4=紧急 |  | 2 Bytes | 4924
|  |  | 告警编码 | 番禺广场站 | AI | 0-65535 |  |  | 2 Bytes | 4925
DMBKQ | 番禺广场站/PIDS/DMBKQ | DMBKQ2340 | 地面播控器
|  |  | 在线状态 | 番禺广场站 | DI | 0-1 | 0=在线/1=离线 |  | 1 Bit | 147.3
|  |  | 告警类型 | 番禺广场站 | EI | 0-4 | 0=正常/1=提示/2=一般/3=严重/4=紧急 |  | 2 Bytes | 4926
|  |  | 告警编码 | 番禺广场站 | AI | 0-65535 |  |  | 2 Bytes | 4927
DMBKQ | 番禺广场站/PIDS/DMBKQ | DMBKQ2341 | 地面播控器
|  |  | 在线状态 | 番禺广场站 | DI | 0-1 | 0=在线/1=离线 |  | 1Bit | 147.4
|  |  | 告警类型 | 番禺广场站 | EI | 0-4 | 0=正常/1=提示/2=一般/3=严重/4=紧急 |  | 2 Bytes | 4928
|  |  | 告警编码 | 番禺广场站 | AI | 0-65535 |  |  | 2 Bytes | 4929
DMBKQ | 番禺广场站/PIDS/DMBKQ | DMBKQ2342 | 地面播控器
|  |  | 在线状态 | 番禺广场站 | DI | 0-1 | 0=在线/1=离线 |  | 1 Bit | 147.5
|  |  | 告警类型 | 番禺广场站 | EI | 0-4 | 0=正常/1=提示/2=一般/3=严重/4=紧急 |  | 2 Bytes | 4930
|  |  | 告警编码 | 番禺广场站 | AI | 0-65535 |  |  | 2 Bytes | 4931
DMBKQ | 番禺广场站/PIDS/DMBKQ | DMBKQ2343 | 地面播控器
|  |  | 在线状态 | 番禺广场站 | DI | 0-1 | 0=在线/1=离线 |  | 1 Bit | 147.6
|  |  | 告警类型 | 番禺广场站 | EI | 0-4 | 0=正常/1=提示/2=一般/3=严重/4=紧急 |  | 2 Bytes | 4932
|  |  | 告警编码 | 番禺广场站 | AI | 0-65535 |  |  | 2 Bytes | 4933
DMBKQ | 番禺广场站/PIDS/DMBKQ | DMBKQ2344 | 地面播控器
|  |  | 在线状态 | 番禺广场站 | DI | 0-1 | 0=在线/1=离线 |  | 1 Bit | 147.7
|  |  | 告警类型 | 番禺广场站 | EI | 0-4 | 0=正常/1=提示/2=一般/3=严重/4=紧急 |  | 2 Bytes | 4934
|  |  | 告警编码 | 番禺广场站 | AI | 0-65535 |  |  | 2 Bytes | 4935
DMBKQ | 番禺广场站/PIDS/DMBKQ | DMBKQ2345 | 地面播控器
|  |  | 在线状态 | 番禺广场站 | DI | 0-1 | 0=在线/1=离线 |  | 1 Bit | 147.8
|  |  | 告警类型 | 番禺广场站 | EI | 0-4 | 0=正常/1=提示/2=一般/3=严重/4=紧急 |  | 2 Bytes | 4936
|  |  | 告警编码 | 番禺广场站 | AI | 0-65535 |  |  | 2 Bytes | 4937
DMBKQ | 番禺广场站/PIDS/DMBKQ | DMBKQ2346 | 地面播控器
|  |  | 在线状态 | 番禺广场站 | DI | 0-1 | 0=在线/1=离线 |  | 1 Bit | 147.9
|  |  | 告警类型 | 番禺广场站 | EI | 0-4 | 0=正常/1=提示/2=一般/3=严重/4=紧急 |  | 2 Bytes | 4938
|  |  | 告警编码 | 番禺广场站 | AI | 0-65535 |  |  | 2 Bytes | 4939
DMBKQ | 番禺广场站/PIDS/DMBKQ | DMBKQ2347 | 地面播控器
|  |  | 在线状态 | 番禺广场站 | DI | 0-1 | 0=在线/1=离线 |  | 1 Bit | 147.10
|  |  | 告警类型 | 番禺广场站 | EI | 0-4 | 0=正常/1=提示/2=一般/3=严重/4=紧急 |  | 2 Bytes | 4940
|  |  | 告警编码 | 番禺广场站 | AI | 0-65535 |  |  | 2 Bytes | 4941
DMBKQ | 番禺广场站/PIDS/DMBKQ | DMBKQ2348 | 地面播控器
|  |  | 在线状态 | 番禺广场站 | DI | 0-1 | 0=在线/1=离线 |  | 1Bit | 147.11
|  |  | 告警类型 | 番禺广场站 | EI | 0-4 | 0=正常/1=提示/2=一般/3=严重/4=紧急 |  | 2 Bytes | 4942
|  |  | 告警编码 | 番禺广场站 | AI | 0-65535 |  |  | 2 Bytes | 4943
DMBKQ | 番禺广场站/PIDS/DMBKQ | DMBKQ2349 | 地面播控器
|  |  | 在线状态 | 番禺广场站 | DI | 0-1 | 0=在线/1=离线 |  | 1Bit | 147.12
|  |  | 告警类型 | 番禺广场站 | EI | 0-4 | 0=正常/1=提示/2=一般/3=严重/4=紧急 |  | 2 Bytes | 4944
|  |  | 告警编码 | 番禺广场站 | AI | 0-65535 |  |  | 2 Bytes | 4945
DMBKQ | 番禺广场站/PIDS/DMBKQ | DMBKQ2350 | 地面播控器
|  |  | 在线状态 | 番禺广场站 | DI | 0-1 | 0=在线/1=离线 |  | 1Bit | 147.13
|  |  | 告警类型 | 番禺广场站 | EI | 0-4 | 0=正常/1=提示/2=一般/3=严重/4=紧急 |  | 2 Bytes | 4946
|  |  | 告警编码 | 番禺广场站 | AI | 0-65535 |  |  | 2 Bytes | 4947
DMBKQ | 番禺广场站/PIDS/DMBKQ | DMBKQ2351 | 地面播控器
|  |  | 在线状态 | 番禺广场站 | DI | 0-1 | 0=在线/1=离线 |  | 1Bit | 147.14
|  |  | 告警类型 | 番禺广场站 | EI | 0-4 | 0=正常/1=提示/2=一般/3=严重/4=紧急 |  | 2 Bytes | 4948
|  |  | 告警编码 | 番禺广场站 | AI | 0-65535 |  |  | 2 Bytes | 4949
DMBKQ | 番禺广场站/PIDS/DMBKQ | DMBKQ2352 | 地面播控器
|  |  | 在线状态 | 番禺广场站 | DI | 0-1 | 0=在线/1=离线 |  | 1 Bit | 147.15
|  |  | 告警类型 | 番禺广场站 | EI | 0-4 | 0=正常/1=提示/2=一般/3=严重/4=紧急 |  | 2 Bytes | 4950
|  |  | 告警编码 | 番禺广场站 | AI | 0-65535 |  |  | 2 Bytes | 4951
DMBKQ | 番禺广场站/PIDS/DMBKQ | DMBKQ2353 | 地面播控器
|  |  | 在线状态 | 番禺广场站 | DI | 0-1 | 0=在线/1=离线 |  | 1 Bit | 148.0
|  |  | 告警类型 | 番禺广场站 | EI | 0-4 | 0=正常/1=提示/2=一般/3=严重/4=紧急 |  | 2 Bytes | 4952
|  |  | 告警编码 | 番禺广场站 | AI | 0-65535 |  |  | 2 Bytes | 4953
DMBKQ | 番禺广场站/PIDS/DMBKQ | DMBKQ2354 | 地面播控器
|  |  | 在线状态 | 番禺广场站 | DI | 0-1 | 0=在线/1=离线 |  | 1 Bit | 148.1
|  |  | 告警类型 | 番禺广场站 | EI | 0-4 | 0=正常/1=提示/2=一般/3=严重/4=紧急 |  | 2 Bytes | 4954
|  |  | 告警编码 | 番禺广场站 | AI | 0-65535 |  |  | 2 Bytes | 4955
DMBKQ | 番禺广场站/PIDS/DMBKQ | DMBKQ2355 | 地面播控器
|  |  | 在线状态 | 番禺广场站 | DI | 0-1 | 0=在线/1=离线 |  | 1 Bit | 148.2
|  |  | 告警类型 | 番禺广场站 | EI | 0-4 | 0=正常/1=提示/2=一般/3=严重/4=紧急 |  | 2 Bytes | 4956
|  |  | 告警编码 | 番禺广场站 | AI | 0-65535 |  |  | 2 Bytes | 4957
DMBKQ | 番禺广场站/PIDS/DMBKQ | DMBKQ2356 | 地面播控器
|  |  | 在线状态 | 番禺广场站 | DI | 0-1 | 0=在线/1=离线 |  | 1Bit | 148.3
|  |  | 告警类型 | 番禺广场站 | EI | 0-4 | 0=正常/1=提示/2=一般/3=严重/4=紧急 |  | 2 Bytes | 4958
|  |  | 告警编码 | 番禺广场站 | AI | 0-65535 |  |  | 2 Bytes | 4959
DMBKQ | 番禺广场站/PIDS/DMBKQ | DMBKQ2357 | 地面播控器
|  |  | 在线状态 | 番禺广场站 | DI | 0-1 | 0=在线/1=离线 |  | 1 Bit | 148.4
|  |  | 告警类型 | 番禺广场站 | EI | 0-4 | 0=正常/1=提示/2=一般/3=严重/4=紧急 |  | 2 Bytes | 4960
|  |  | 告警编码 | 番禺广场站 | AI | 0-65535 |  |  | 2 Bytes | 4961
DMBKQ | 番禺广场站/PIDS/DMBKQ | DMBKQ2358 | 地面播控器
|  |  | 在线状态 | 番禺广场站 | DI | 0-1 | 0=在线/1=离线 |  | 1 Bit | 148.5
|  |  | 告警类型 | 番禺广场站 | EI | 0-4 | 0=正常/1=提示/2=一般/3=严重/4=紧急 |  | 2 Bytes | 4962
|  |  | 告警编码 | 番禺广场站 | AI | 0-65535 |  |  | 2 Bytes | 4963
DMBKQ | 番禺广场站/PIDS/DMBKQ | DMBKQ2359 | 地面播控器
|  |  | 在线状态 | 番禺广场站 | DI | 0-1 | 0=在线/1=离线 |  | 1 Bit | 148.6
|  |  | 告警类型 | 番禺广场站 | EI | 0-4 | 0=正常/1=提示/2=一般/3=严重/4=紧急 |  | 2 Bytes | 4964
|  |  | 告警编码 | 番禺广场站 | AI | 0-65535 |  |  | 2 Bytes | 4965
DMBKQ | 番禺广场站/PIDS/DMBKQ | DMBKQ2360 | 地面播控器
|  |  | 在线状态 | 番禺广场站 | DI | 0-1 | 0=在线/1=离线 |  | 1Bit | 148.7
|  |  | 告警类型 | 番禺广场站 | EI | 0-4 | 0=正常/1=提示/2=一般/3=严重/4=紧急 |  | 2 Bytes | 4966
|  |  | 告警编码 | 番禺广场站 | AI | 0-65535 |  |  | 2 Bytes | 4967
DMBKQ | 番禺广场站/PIDS/DMBKQ | DMBKQ2361 | 地面播控器
|  |  | 在线状态 | 番禺广场站 | DI | 0-1 | 0=在线/1=离线 |  | 1Bit | 148.8
|  |  | 告警类型 | 番禺广场站 | EI | 0-4 | 0=正常/1=提示/2=一般/3=严重/4=紧急 |  | 2 Bytes | 4968
|  |  | 告警编码 | 番禺广场站 | AI | 0-65535 |  |  | 2 Bytes | 4969
DMBKQ | 番禺广场站/PIDS/DMBKQ | DMBKQ2362 | 地面播控器
|  |  | 在线状态 | 番禺广场站 | DI | 0-1 | 0=在线/1=离线 |  | 1 Bit | 148.9
|  |  | 告警类型 | 番禺广场站 | EI | 0-4 | 0=正常/1=提示/2=一般/3=严重/4=紧急 |  | 2 Bytes | 4970
|  |  | 告警编码 | 番禺广场站 | AI | 0-65535 |  |  | 2 Bytes | 4971
DMBKQ | 番禺广场站/PIDS/DMBKQ | DMBKQ2363 | 地面播控器
|  |  | 在线状态 | 番禺广场站 | DI | 0-1 | 0=在线/1=离线 |  | 1Bit | 148.10
|  |  | 告警类型 | 番禺广场站 | EI | 0-4 | 0=正常/1=提示/2=一般/3=严重/4=紧急 |  | 2 Bytes | 4972
|  |  | 告警编码 | 番禺广场站 | AI | 0-65535 |  |  | 2 Bytes | 4973
DMBKQ | 番禺广场站/PIDS/DMBKQ | DMBKQ2364 | 地面播控器
|  |  | 在线状态 | 番禺广场站 | DI | 0-1 | 0=在线/1=离线 |  | 1 Bit | 148.11
|  |  | 告警类型 | 番禺广场站 | EI | 0-4 | 0=正常/1=提示/2=一般/3=严重/4=紧急 |  | 2 Bytes | 4974
|  |  | 告警编码 | 番禺广场站 | AI | 0-65535 |  |  | 2 Bytes | 4975
DMBKQ | 番禺广场站/PIDS/DMBKQ | DMBKQ2365 | 地面播控器
|  |  | 在线状态 | 番禺广场站 | DI | 0-1 | 0=在线/1=离线 |  | 1 Bit | 148.12
|  |  | 告警类型 | 番禺广场站 | EI | 0-4 | 0=正常/1=提示/2=一般/3=严重/4=紧急 |  | 2 Bytes | 4976
|  |  | 告警编码 | 番禺广场站 | AI | 0-65535 |  |  | 2 Bytes | 4977
DMBKQ | 番禺广场站/PIDS/DMBKQ | DMBKQ2366 | 地面播控器
|  |  | 在线状态 | 番禺广场站 | DI | 0-1 | 0=在线/1=离线 |  | 1Bit | 148.13
|  |  | 告警类型 | 番禺广场站 | EI | 0-4 | 0=正常/1=提示/2=一般/3=严重/4=紧急 |  | 2 Bytes | 4978
|  |  | 告警编码 | 番禺广场站 | AI | 0-65535 |  |  | 2 Bytes | 4979
DMBKQ | 番禺广场站/PIDS/DMBKQ | DMBKQ2367 | 地面播控器
|  |  | 在线状态 | 番禺广场站 | DI | 0-1 | 0=在线/1=离线 |  | 1 Bit | 148.14
|  |  | 告警类型 | 番禺广场站 | EI | 0-4 | 0=正常/1=提示/2=一般/3=严重/4=紧急 |  | 2 Bytes | 4980
|  |  | 告警编码 | 番禺广场站 | AI | 0-65535 |  |  | 2 Bytes | 4981
DMBKQ | 番禺广场站/PIDS/DMBKQ | DMBKQ2368 | 地面播控器
|  |  | 在线状态 | 番禺广场站 | DI | 0-1 | 0=在线/1=离线 |  | 1Bit | 148.15
|  |  | 告警类型 | 番禺广场站 | EI | 0-4 | 0=正常/1=提示/2=一般/3=严重/4=紧急 |  | 2 Bytes | 4982
|  |  | 告警编码 | 番禺广场站 | AI | 0-65535 |  |  | 2 Bytes | 4983
22-番禺广场 | 22LINE/PIDS/DYKZQ | DYKZQ961 | 电源控制器
|  |  | 端口状态 |  | DI | 0-1 | 0=开/1=关 |  | 1Bit | 8212.0
22-番禺广场 | 22LINE/PIDS/DYKZQ | DYKZQ962 | 电源控制器
|  |  | 端口状态 |  | DI | 0-1 | 0=开/1=关 |  | 1Bit | 8212.1
22-番禺广场 | 22LINE/PIDS/DYKZQ | DYKZQ963 | 电源控制器
|  |  | 端口状态 |  | DI | 0-1 | 0=开/1=关 |  | 1Bit | 8212.2
22-番禺广场 | 22LINE/PIDS/DYKZQ | DYKZQ964 | 电源控制器
|  |  | 端口状态 |  | DI | 0-1 | 0=开/1=关 |  | 1Bit | 8212.3
22-番禺广场 | 22LINE/PIDS/DYKZQ | DYKZQ965 | 电源控制器
|  |  | 端口状态 |  | DI | 0-1 | 0=开/1=关 |  | 1Bit | 8212.4
22-番禺广场 | 22LINE/PIDS/DYKZQ | DYKZQ966 | 电源控制器
|  |  | 端口状态 |  | DI | 0-1 | 0=开/1=关 |  | 1Bit | 8212.5
22-番禺广场 | 22LINE/PIDS/DYKZQ | DYKZQ967 | 电源控制器
|  |  | 端口状态 |  | DI | 0-1 | 0=开/1=关 |  | 1Bit | 8212.6
22-番禺广场 | 22LINE/PIDS/DYKZQ | DYKZQ968 | 电源控制器
|  |  | 端口状态 |  | DI | 0-1 | 0=开/1=关 |  | 1Bit | 8212.7
22-番禺广场 | 22LINE/PIDS/DYKZQ | DYKZQ969 | 电源控制器
|  |  | 端口状态 |  | DI | 0-1 | 0=开/1=关 |  | 1Bit | 8212.8
22-番禺广场 | 22LINE/PIDS/DYKZQ | DYKZQ970 | 电源控制器
|  |  | 端口状态 |  | DI | 0-1 | 0=开/1=关 |  | 1Bit | 8212.9
22-番禺广场 | 22LINE/PIDS/DYKZQ | DYKZQ971 | 电源控制器
|  |  | 端口状态 |  | DI | 0-1 | 0=开/1=关 |  | 1Bit | 8212.10
22-番禺广场 | 22LINE/PIDS/DYKZQ | DYKZQ972 | 电源控制器
|  |  | 端口状态 |  | DI | 0-1 | 0=开/1=关 |  | 1Bit | 8212.11
22-番禺广场 | 22LINE/PIDS/DYKZQ | DYKZQ973 | 电源控制器
|  |  | 端口状态 |  | DI | 0-1 | 0=开/1=关 |  | 1Bit | 8212.12
22-番禺广场 | 22LINE/PIDS/DYKZQ | DYKZQ974 | 电源控制器
|  |  | 端口状态 |  | DI | 0-1 | 0=开/1=关 |  | 1Bit | 8212.13
22-番禺广场 | 22LINE/PIDS/DYKZQ | DYKZQ975 | 电源控制器
|  |  | 端口状态 |  | DI | 0-1 | 0=开/1=关 |  | 1Bit | 8212.14
22-番禺广场 | 22LINE/PIDS/DYKZQ | DYKZQ976 | 电源控制器
|  |  | 端口状态 |  | DI | 0-1 | 0=开/1=关 |  | 1Bit | 8212.15
22-番禺广场 | 22LINE/PIDS/DYKZQ | DYKZQ977 | 电源控制器
|  |  | 端口状态 |  | DI | 0-1 | 0=开/1=关 |  | 1Bit | 8213.0
22-番禺广场 | 22LINE/PIDS/DYKZQ | DYKZQ978 | 电源控制器
|  |  | 端口状态 |  | DI | 0-1 | 0=开/1=关 |  | 1Bit | 8213.1
22-番禺广场 | 22LINE/PIDS/DYKZQ | DYKZQ979 | 电源控制器
|  |  | 端口状态 |  | DI | 0-1 | 0=开/1=关 |  | 1Bit | 8213.2
22-番禺广场 | 22LINE/PIDS/DYKZQ | DYKZQ980 | 电源控制器
|  |  | 端口状态 |  | DI | 0-1 | 0=开/1=关 |  | 1Bit | 8213.3
22-番禺广场 | 22LINE/PIDS/DYKZQ | DYKZQ981 | 电源控制器
|  |  | 端口状态 |  | DI | 0-1 | 0=开/1=关 |  | 1Bit | 8213.4
22-番禺广场 | 22LINE/PIDS/DYKZQ | DYKZQ982 | 电源控制器
|  |  | 端口状态 |  | DI | 0-1 | 0=开/1=关 |  | 1Bit | 8213.5
22-番禺广场 | 22LINE/PIDS/DYKZQ | DYKZQ983 | 电源控制器
|  |  | 端口状态 |  | DI | 0-1 | 0=开/1=关 |  | 1Bit | 8213.6
22-番禺广场 | 22LINE/PIDS/DYKZQ | DYKZQ984 | 电源控制器
|  |  | 端口状态 |  | DI | 0-1 | 0=开/1=关 |  | 1Bit | 8213.7
22-番禺广场 | 22LINE/PIDS/DYKZQ | DYKZQ985 | 电源控制器
|  |  | 端口状态 |  | DI | 0-1 | 0=开/1=关 |  | 1Bit | 8213.8
22-番禺广场 | 22LINE/PIDS/DYKZQ | DYKZQ986 | 电源控制器
|  |  | 端口状态 |  | DI | 0-1 | 0=开/1=关 |  | 1Bit | 8213.9
22-番禺广场 | 22LINE/PIDS/DYKZQ | DYKZQ987 | 电源控制器
|  |  | 端口状态 |  | DI | 0-1 | 0=开/1=关 |  | 1Bit | 8213.10
22-番禺广场 | 22LINE/PIDS/DYKZQ | DYKZQ988 | 电源控制器
|  |  | 端口状态 |  | DI | 0-1 | 0=开/1=关 |  | 1Bit | 8213.11
22-番禺广场 | 22LINE/PIDS/DYKZQ | DYKZQ989 | 电源控制器
|  |  | 端口状态 |  | DI | 0-1 | 0=开/1=关 |  | 1Bit | 8213.12
22-番禺广场 | 22LINE/PIDS/DYKZQ | DYKZQ990 | 电源控制器
|  |  | 端口状态 |  | DI | 0-1 | 0=开/1=关 |  | 1Bit | 8213.13
22-番禺广场 | 22LINE/PIDS/DYKZQ | DYKZQ991 | 电源控制器
|  |  | 端口状态 |  | DI | 0-1 | 0=开/1=关 |  | 1Bit | 8213.14
22-番禺广场 | 22LINE/PIDS/DYKZQ | DYKZQ992 | 电源控制器
|  |  | 端口状态 |  | DI | 0-1 | 0=开/1=关 |  | 1Bit | 8213.15