## Sheet2
EQUIPMENT TYPE 设备类型 | STATION/ DEPOT/OCR/ SYSTEM GROUP/ MAIN SYSTEM 车站/车辆段/中央/系统组/主系统 | EQUIPMENT CODE 设备开关编号 | EQUIPMENT DESCRIPTION /POINT DESCRIPTION 设备描述/数据点描述 | EQUIPMENT LOCATION 设备地点 | POINT TYPE (DI/DO/AI/DDI/VDDI/VTDI) 数据点类型 | VALUE 数值 | VALUE DESCRIPTION 数值说明 |  | LENGTH (Bit, Byte, Word) 数据长度 (位,字) | INFORMATION OBJECT ADDRESS 信息对象地址 | 设备编号（设计图纸） | ip地址 | 网关
|  |  | 中文 |  |  |  | 中文 | ENGLISH
DMBKQ | 陈头岗站/PIDS/DMBKQ | DMBKQ2177 | 地面播控器 | [7 empty] | LCD-04P01（55） | 21.177.4.10 | 21.177.4.254/24
|  |  | 在线状态 | 陈头岗站 | DI | 0-1 | 0=在线/1=离线 |  | 1 Bit | 137.0
|  |  | 告警类型 | 陈头岗站 | EI | 0-4 | 0=正常/1=提示/2=一般/3=严重/4=紧急 |  | 2 Bytes | 4600
|  |  | 告警编码 | 陈头岗站 | AI | 0-65535 |  |  | 2 Bytes | 4601
DMBKQ | 陈头岗站/PIDS/DMBKQ | DMBKQ2178 | 地面播控器 | [7 empty] | LCD-04P02（55） | 21.177.4.11 | 21.177.4.254/24
|  |  | 在线状态 | 陈头岗站 | DI | 0-1 | 0=在线/1=离线 |  | 1 Bit | 137.1
|  |  | 告警类型 | 陈头岗站 | EI | 0-4 | 0=正常/1=提示/2=一般/3=严重/4=紧急 |  | 2 Bytes | 4602
|  |  | 告警编码 | 陈头岗站 | AI | 0-65535 |  |  | 2 Bytes | 4603
DMBKQ | 陈头岗站/PIDS/DMBKQ | DMBKQ2179 | 地面播控器 | [7 empty] | LCD-04P03（55） | 21.177.4.12 | 21.177.4.254/24
|  |  | 在线状态 | 陈头岗站 | DI | 0-1 | 0=在线/1=离线 |  | 1 Bit | 137.2
|  |  | 告警类型 | 陈头岗站 | EI | 0-4 | 0=正常/1=提示/2=一般/3=严重/4=紧急 |  | 2 Bytes | 4604
|  |  | 告警编码 | 陈头岗站 | AI | 0-65535 |  |  | 2 Bytes | 4605
DMBKQ | 陈头岗站/PIDS/DMBKQ | DMBKQ2180 | 地面播控器 | [7 empty] | LCD-04P04（55） | 21.177.4.13 | 21.177.4.254/24
|  |  | 在线状态 | 陈头岗站 | DI | 0-1 | 0=在线/1=离线 |  | 1 Bit | 137.3
|  |  | 告警类型 | 陈头岗站 | EI | 0-4 | 0=正常/1=提示/2=一般/3=严重/4=紧急 |  | 2 Bytes | 4606
|  |  | 告警编码 | 陈头岗站 | AI | 0-65535 |  |  | 2 Bytes | 4607
DMBKQ | 陈头岗站/PIDS/DMBKQ | DMBKQ2181 | 地面播控器 | [7 empty] | LCD-04P05（55） | 21.177.4.14 | 21.177.4.254/24
|  |  | 在线状态 | 陈头岗站 | DI | 0-1 | 0=在线/3=离线 |  | 1 Bit | 137.4
|  |  | 告警类型 | 陈头岗站 | EI | 0-4 | 0=正常/1=提示/2=一般/3=严重/4=紧急 |  | 2 Bytes | 4608
|  |  | 告警编码 | 陈头岗站 | AI | 0-65535 |  |  | 2 Bytes | 4609
DMBKQ | 陈头岗站/PIDS/DMBKQ | DMBKQ2182 | 地面播控器 | [7 empty] | LCD-04P06（55） | 21.177.4.15 | 21.177.4.254/24
|  |  | 在线状态 | 陈头岗站 | DI | 0-1 | 0=在线/1=离线 |  | 1 Bit | 137.5
|  |  | 告警类型 | 陈头岗站 | EI | 0-4 | 0=正常/1=提示/2=一般/3=严重/4=紧急 |  | 2 Bytes | 4610
|  |  | 告警编码 | 陈头岗站 | AI | 0-65535 |  |  | 2 Bytes | 4611
DMBKQ | 陈头岗站/PIDS/DMBKQ | DMBKQ2183 | 地面播控器 | [7 empty] | LCD-04P07（55） | 21.177.4.16 | 21.177.4.254/24
|  |  | 在线状态 | 陈头岗站 | DI | 0-1 | 0=在线/1=离线 |  | 1 Bit | 137.6
|  |  | 告警类型 | 陈头岗站 | EI | 0-4 | 0=正常/1=提示/2=一般/3=严重/4=紧急 |  | 2 Bytes | 4612
|  |  | 告警编码 | 陈头岗站 | AI | 0-65535 |  |  | 2 Bytes | 4613
DMBKQ | 陈头岗站/PIDS/DMBKQ | DMBKQ2184 | 地面播控器 | [7 empty] | LCD-04P08（55） | 21.177.4.17 | 21.177.4.254/24
|  |  | 在线状态 | 陈头岗站 | DI | 0-1 | 0=在线/1=离线 |  | 1 Bit | 137.7
|  |  | 告警类型 | 陈头岗站 | EI | 0-4 | 0=正常/1=提示/2=一般/3=严重/4=紧急 |  | 2 Bytes | 4614
|  |  | 告警编码 | 陈头岗站 | AI | 0-65535 |  |  | 2 Bytes | 4615
DMBKQ | 陈头岗站/PIDS/DMBKQ | DMBKQ2185 | 地面播控器 | [7 empty] | LCD-04P09（55） | 21.177.4.18 | 21.177.4.254/24
|  |  | 在线状态 | 陈头岗站 | DI | 0-1 | 0=在线/1=离线 |  | 1 Bit | 137.8
|  |  | 告警类型 | 陈头岗站 | EI | 0-4 | 0=正常/1=提示/2=一般/3=严重/4=紧急 |  | 2 Bytes | 4616
|  |  | 告警编码 | 陈头岗站 | AI | 0-65535 |  |  | 2 Bytes | 4617
DMBKQ | 陈头岗站/PIDS/DMBKQ | DMBKQ2186 | 地面播控器 | [7 empty] | LCD-04P01（65） | 21.177.4.25 | 21.177.4.254/24
|  |  | 在线状态 | 陈头岗站 | DI | 0-1 | 0=在线/1=离线 |  | 1 Bit | 137.9
|  |  | 告警类型 | 陈头岗站 | EI | 0-4 | 0=正常/1=提示/2=一般/3=严重/4=紧急 |  | 2 Bytes | 4618
|  |  | 告警编码 | 陈头岗站 | AI | 0-65535 |  |  | 2 Bytes | 4619
DMBKQ | 陈头岗站/PIDS/DMBKQ | DMBKQ2187 | 地面播控器 | [7 empty] | LCD-04P02（65） | 21.177.4.26 | 21.177.4.254/24
|  |  | 在线状态 | 陈头岗站 | DI | 0-1 | 0=在线/1=离线 |  | 1 Bit | 137.10
|  |  | 告警类型 | 陈头岗站 | EI | 0-4 | 0=正常/1=提示/2=一般/3=严重/4=紧急 |  | 2 Bytes | 4620
|  |  | 告警编码 | 陈头岗站 | AI | 0-65535 |  |  | 2 Bytes | 4621
DMBKQ | 陈头岗站/PIDS/DMBKQ | DMBKQ2188 | 地面播控器 | [7 empty] | LCD-04P03（65） | 21.177.4.27 | 21.177.4.254/24
|  |  | 在线状态 | 陈头岗站 | DI | 0-1 | 0=在线/1=离线 |  | 1 Bit | 137.11
|  |  | 告警类型 | 陈头岗站 | EI | 0-4 | 0=正常/1=提示/2=一般/3=严重/4=紧急 |  | 2 Bytes | 4622
|  |  | 告警编码 | 陈头岗站 | AI | 0-65535 |  |  | 2 Bytes | 4623
DMBKQ | 陈头岗站/PIDS/DMBKQ | DMBKQ2189 | 地面播控器 | [7 empty] | LCD-04P04（65） | 21.177.4.28 | 21.177.4.254/24
|  |  | 在线状态 | 陈头岗站 | DI | 0-1 | 0=在线/1=离线 |  | 1 Bit | 137.12
|  |  | 告警类型 | 陈头岗站 | EI | 0-4 | 0=正常/1=提示/2=一般/3=严重/4=紧急 |  | 2 Bytes | 4624
|  |  | 告警编码 | 陈头岗站 | AI | 0-65535 |  |  | 2 Bytes | 4625
DMBKQ | 陈头岗站/PIDS/DMBKQ | DMBKQ2190 | 地面播控器 | [7 empty] | LCD-04P05（65） | 21.177.4.29 | 21.177.4.254/24
|  |  | 在线状态 | 陈头岗站 | DI | 0-1 | 0=在线/1=离线 |  | 1 Bit | 137.13
|  |  | 告警类型 | 陈头岗站 | EI | 0-4 | 0=正常/1=提示/2=一般/3=严重/4=紧急 |  | 2 Bytes | 4626
|  |  | 告警编码 | 陈头岗站 | AI | 0-65535 |  |  | 2 Bytes | 4627
DMBKQ | 陈头岗站/PIDS/DMBKQ | DMBKQ2191 | 地面播控器 | [7 empty] | LCD-04P06（65） | 21.177.4.30 | 21.177.4.254/24
|  |  | 在线状态 | 陈头岗站 | DI | 0-1 | 0=在线/1=离线 |  | 1 Bit | 137.14
|  |  | 告警类型 | 陈头岗站 | EI | 0-4 | 0=正常/1=提示/2=一般/3=严重/4=紧急 |  | 2 Bytes | 4628
|  |  | 告警编码 | 陈头岗站 | AI | 0-65535 |  |  | 2 Bytes | 4629
DMBKQ | 陈头岗站/PIDS/DMBKQ | DMBKQ2192 | 地面播控器 | [7 empty] | LCD-04P07（65） | 21.177.4.31 | 21.177.4.254/24
|  |  | 在线状态 | 陈头岗站 | DI | 0-1 | 0=在线/1=离线 |  | 1 Bit | 137.15
|  |  | 告警类型 | 陈头岗站 | EI | 0-4 | 0=正常/1=提示/2=一般/3=严重/4=紧急 |  | 2 Bytes | 4630
|  |  | 告警编码 | 陈头岗站 | AI | 0-65535 |  |  | 2 Bytes | 4631
DMBKQ | 陈头岗站/PIDS/DMBKQ | DMBKQ2193 | 地面播控器 | [7 empty] | LCD-04P08（65） | 21.177.4.32 | 21.177.4.254/24
|  |  | 在线状态 | 陈头岗站 | DI | 0-1 | 0=在线/1=离线 |  | 1Bit | 138.0
|  |  | 告警类型 | 陈头岗站 | EI | 0-4 | 0=正常/1=提示/2=一般/3=严重/4=紧急 |  | 2 Bytes | 4632
|  |  | 告警编码 | 陈头岗站 | AI | 0-65535 |  |  | 2 Bytes | 4633
DMBKQ | 陈头岗站/PIDS/DMBKQ | DMBKQ2194 | 地面播控器
|  |  | 在线状态 | 陈头岗站 | DI | 0-1 | 0=在线/1=离线 |  | 1 Bit | 138.1
|  |  | 告警类型 | 陈头岗站 | EI | 0-4 | 0=正常/1=提示/2=一般/3=严重/4=紧急 |  | 2 Bytes | 4634
|  |  | 告警编码 | 陈头岗站 | AI | 0-65535 |  |  | 2 Bytes | 4635
DMBKQ | 陈头岗站/PIDS/DMBKQ | DMBKQ2195 | 地面播控器
|  |  | 在线状态 | 陈头岗站 | DI | 0-1 | 0=在线/1=离线 |  | 1 Bit | 138.2
|  |  | 告警类型 | 陈头岗站 | EI | 0-4 | 0=正常/1=提示/2=一般/3=严重/4=紧急 |  | 2 Bytes | 4636
|  |  | 告警编码 | 陈头岗站 | AI | 0-65535 |  |  | 2 Bytes | 4637
DMBKQ | 陈头岗站/PIDS/DMBKQ | DMBKQ2196 | 地面播控器
|  |  | 在线状态 | 陈头岗站 | DI | 0-1 | 0=在线/1=离线 |  | 1 Bit | 138.3
|  |  | 告警类型 | 陈头岗站 | EI | 0-4 | 0=正常/1=提示/2=一般/3=严重/4=紧急 |  | 2 Bytes | 4638
|  |  | 告警编码 | 陈头岗站 | AI | 0-65535 |  |  | 2 Bytes | 4639
DMBKQ | 陈头岗站/PIDS/DMBKQ | DMBKQ2197 | 地面播控器
|  |  | 在线状态 | 陈头岗站 | DI | 0-1 | 0=在线/1=离线 |  | 1 Bit | 138.4
|  |  | 告警类型 | 陈头岗站 | EI | 0-4 | 0=正常/1=提示/2=一般/3=严重/4=紧急 |  | 2 Bytes | 4640
|  |  | 告警编码 | 陈头岗站 | AI | 0-65535 |  |  | 2 Bytes | 4641
DMBKQ | 陈头岗站/PIDS/DMBKQ | DMBKQ2198 | 地面播控器
|  |  | 在线状态 | 陈头岗站 | DI | 0-1 | 0=在线/1=离线 |  | 1 Bit | 138.5
|  |  | 告警类型 | 陈头岗站 | EI | 0-4 | 0=正常/1=提示/2=一般/3=严重/4=紧急 |  | 2 Bytes | 4642
|  |  | 告警编码 | 陈头岗站 | AI | 0-65535 |  |  | 2 Bytes | 4643
DMBKQ | 陈头岗站/PIDS/DMBKQ | DMBKQ2199 | 地面播控器
|  |  | 在线状态 | 陈头岗站 | DI | 0-1 | 0=在线/1=离线 |  | 1Bit | 138.6
|  |  | 告警类型 | 陈头岗站 | EI | 0-4 | 0=正常/1=提示/2=一般/3=严重/4=紧急 |  | 2 Bytes | 4644
|  |  | 告警编码 | 陈头岗站 | AI | 0-65535 |  |  | 2 Bytes | 4645
DMBKQ | 陈头岗站/PIDS/DMBKQ | DMBKQ2200 | 地面播控器
|  |  | 在线状态 | 陈头岗站 | DI | 0-1 | 0=在线/1=离线 |  | 1Bit | 138.7
|  |  | 告警类型 | 陈头岗站 | EI | 0-4 | 0=正常/1=提示/2=一般/3=严重/4=紧急 |  | 2 Bytes | 4646
|  |  | 告警编码 | 陈头岗站 | AI | 0-65535 |  |  | 2 Bytes | 4647
DMBKQ | 陈头岗站/PIDS/DMBKQ | DMBKQ2201 | 地面播控器
|  |  | 在线状态 | 陈头岗站 | DI | 0-1 | 0=在线/1=离线 |  | 1 Bit | 138.8
|  |  | 告警类型 | 陈头岗站 | EI | 0-4 | 0=正常/1=提示/2=一般/3=严重/4=紧急 |  | 2 Bytes | 4648
|  |  | 告警编码 | 陈头岗站 | AI | 0-65535 |  |  | 2 Bytes | 4649
DMBKQ | 陈头岗站/PIDS/DMBKQ | DMBKQ2202 | 地面播控器
|  |  | 在线状态 | 陈头岗站 | DI | 0-1 | 0=在线/1=离线 |  | 1Bit | 138.9
|  |  | 告警类型 | 陈头岗站 | EI | 0-4 | 0=正常/1=提示/2=一般/3=严重/4=紧急 |  | 2 Bytes | 4650
|  |  | 告警编码 | 陈头岗站 | AI | 0-65535 |  |  | 2 Bytes | 4651
DMBKQ | 陈头岗站/PIDS/DMBKQ | DMBKQ2203 | 地面播控器
|  |  | 在线状态 | 陈头岗站 | DI | 0-1 | 0=在线/1=离线 |  | 1Bit | 138.10
|  |  | 告警类型 | 陈头岗站 | EI | 0-4 | 0=正常/1=提示/2=一般/3=严重/4=紧急 |  | 2 Bytes | 4652
|  |  | 告警编码 | 陈头岗站 | AI | 0-65535 |  |  | 2 Bytes | 4653
DMBKQ | 陈头岗站/PIDS/DMBKQ | DMBKQ2204 | 地面播控器
|  |  | 在线状态 | 陈头岗站 | DI | 0-1 | 0=在线/1=离线 |  | 1 Bit | 138.11
|  |  | 告警类型 | 陈头岗站 | EI | 0-4 | 0=正常/1=提示/2=一般/3=严重/4=紧急 |  | 2 Bytes | 4654
|  |  | 告警编码 | 陈头岗站 | AI | 0-65535 |  |  | 2 Bytes | 4655
DMBKQ | 陈头岗站/PIDS/DMBKQ | DMBKQ2205 | 地面播控器
|  |  | 在线状态 | 陈头岗站 | DI | 0-1 | 0=在线/1=离线 |  | 1 Bit | 138.12
|  |  | 告警类型 | 陈头岗站 | EI | 0-4 | 0=正常/1=提示/2=一般/3=严重/4=紧急 |  | 2 Bytes | 4656
|  |  | 告警编码 | 陈头岗站 | AI | 0-65535 |  |  | 2 Bytes | 4657
DMBKQ | 陈头岗站/PIDS/DMBKQ | DMBKQ2206 | 地面播控器
|  |  | 在线状态 | 陈头岗站 | DI | 0-1 | 0=在线/1=离线 |  | 1 Bit | 138.13
|  |  | 告警类型 | 陈头岗站 | EI | 0-4 | 0=正常/1=提示/2=一般/3=严重/4=紧急 |  | 2 Bytes | 4658
|  |  | 告警编码 | 陈头岗站 | AI | 0-65535 |  |  | 2 Bytes | 4659
DMBKQ | 陈头岗站/PIDS/DMBKQ | DMBKQ2207 | 地面播控器
|  |  | 在线状态 | 陈头岗站 | DI | 0-1 | 0=在线/1=离线 |  | 1 Bit | 138.14
|  |  | 告警类型 | 陈头岗站 | EI | 0-4 | 0=正常/1=提示/2=一般/3=严重/4=紧急 |  | 2 Bytes | 4660
|  |  | 告警编码 | 陈头岗站 | AI | 0-65535 |  |  | 2 Bytes | 4661
DMBKQ | 陈头岗站/PIDS/DMBKQ | DMBKQ2208 | 地面播控器
|  |  | 在线状态 | 陈头岗站 | DI | 0-1 | 0=在线/1=离线 |  | 1Bit | 138.15
|  |  | 告警类型 | 陈头岗站 | EI | 0-4 | 0=正常/1=提示/2=一般/3=严重/4=紧急 |  | 2 Bytes | 4662
|  |  | 告警编码 | 陈头岗站 | AI | 0-65535 |  |  | 2 Bytes | 4663
DMBKQ | 陈头岗站/PIDS/DMBKQ | DMBKQ2209 | 地面播控器
|  |  | 在线状态 | 陈头岗站 | DI | 0-1 | 0=在线/1=离线 |  | 1 Bit | 139.0
|  |  | 告警类型 | 陈头岗站 | EI | 0-4 | 0=正常/1=提示/2=一般/3=严重/4=紧急 |  | 2 Bytes | 4664
|  |  | 告警编码 | 陈头岗站 | AI | 0-65535 |  |  | 2 Bytes | 4665
DMBKQ | 陈头岗站/PIDS/DMBKQ | DMBKQ2210 | 地面播控器
|  |  | 在线状态 | 陈头岗站 | DI | 0-1 | 0=在线/1=离线 |  | 1 Bit | 139.1
|  |  | 告警类型 | 陈头岗站 | EI | 0-4 | 0=正常/1=提示/2=一般/3=严重/4=紧急 |  | 2 Bytes | 4666
|  |  | 告警编码 | 陈头岗站 | AI | 0-65535 |  |  | 2 Bytes | 4667
DMBKQ | 陈头岗站/PIDS/DMBKQ | DMBKQ2211 | 地面播控器
|  |  | 在线状态 | 陈头岗站 | DI | 0-1 | 0=在线/1=离线 |  | 1 Bit | 139.2
|  |  | 告警类型 | 陈头岗站 | EI | 0-4 | 0=正常/1=提示/2=一般/3=严重/4=紧急 |  | 2 Bytes | 4668
|  |  | 告警编码 | 陈头岗站 | AI | 0-65535 |  |  | 2 Bytes | 4669
DMBKQ | 陈头岗站/PIDS/DMBKQ | DMBKQ2212 | 地面播控器
|  |  | 在线状态 | 陈头岗站 | DI | 0-1 | 0=在线/1=离线 |  | 1 Bit | 139.3
|  |  | 告警类型 | 陈头岗站 | EI | 0-4 | 0=正常/1=提示/2=一般/3=严重/4=紧急 |  | 2 Bytes | 4670
|  |  | 告警编码 | 陈头岗站 | AI | 0-65535 |  |  | 2 Bytes | 4671
DMBKQ | 陈头岗站/PIDS/DMBKQ | DMBKQ2213 | 地面播控器
|  |  | 在线状态 | 陈头岗站 | DI | 0-1 | 0=在线/1=离线 |  | 1Bit | 139.4
|  |  | 告警类型 | 陈头岗站 | EI | 0-4 | 0=正常/1=提示/2=一般/3=严重/4=紧急 |  | 2 Bytes | 4672
|  |  | 告警编码 | 陈头岗站 | AI | 0-65535 |  |  | 2 Bytes | 4673
DMBKQ | 陈头岗站/PIDS/DMBKQ | DMBKQ2214 | 地面播控器
|  |  | 在线状态 | 陈头岗站 | DI | 0-1 | 0=在线/1=离线 |  | 1 Bit | 139.5
|  |  | 告警类型 | 陈头岗站 | EI | 0-4 | 0=正常/1=提示/2=一般/3=严重/4=紧急 |  | 2 Bytes | 4674
|  |  | 告警编码 | 陈头岗站 | AI | 0-65535 |  |  | 2 Bytes | 4675
DMBKQ | 陈头岗站/PIDS/DMBKQ | DMBKQ2215 | 地面播控器
|  |  | 在线状态 | 陈头岗站 | DI | 0-1 | 0=在线/1=离线 |  | 1 Bit | 139.6
|  |  | 告警类型 | 陈头岗站 | EI | 0-4 | 0=正常/1=提示/2=一般/3=严重/4=紧急 |  | 2 Bytes | 4676
|  |  | 告警编码 | 陈头岗站 | AI | 0-65535 |  |  | 2 Bytes | 4677
DMBKQ | 陈头岗站/PIDS/DMBKQ | DMBKQ2216 | 地面播控器
|  |  | 在线状态 | 陈头岗站 | DI | 0-1 | 0=在线/1=离线 |  | 1 Bit | 139.7
|  |  | 告警类型 | 陈头岗站 | EI | 0-4 | 0=正常/1=提示/2=一般/3=严重/4=紧急 |  | 2 Bytes | 4678
|  |  | 告警编码 | 陈头岗站 | AI | 0-65535 |  |  | 2 Bytes | 4679
DMBKQ | 陈头岗站/PIDS/DMBKQ | DMBKQ2217 | 地面播控器
|  |  | 在线状态 | 陈头岗站 | DI | 0-1 | 0=在线/1=离线 |  | 1 Bit | 139.8
|  |  | 告警类型 | 陈头岗站 | EI | 0-4 | 0=正常/1=提示/2=一般/3=严重/4=紧急 |  | 2 Bytes | 4680
|  |  | 告警编码 | 陈头岗站 | AI | 0-65535 |  |  | 2 Bytes | 4681
DMBKQ | 陈头岗站/PIDS/DMBKQ | DMBKQ2218 | 地面播控器
|  |  | 在线状态 | 陈头岗站 | DI | 0-1 | 0=在线/1=离线 |  | 1 Bit | 139.9
|  |  | 告警类型 | 陈头岗站 | EI | 0-4 | 0=正常/1=提示/2=一般/3=严重/4=紧急 |  | 2 Bytes | 4682
|  |  | 告警编码 | 陈头岗站 | AI | 0-65535 |  |  | 2 Bytes | 4683
DMBKQ | 陈头岗站/PIDS/DMBKQ | DMBKQ2219 | 地面播控器
|  |  | 在线状态 | 陈头岗站 | DI | 0-1 | 0=在线/1=离线 |  | 1 Bit | 139.10
|  |  | 告警类型 | 陈头岗站 | EI | 0-4 | 0=正常/1=提示/2=一般/3=严重/4=紧急 |  | 2 Bytes | 4684
|  |  | 告警编码 | 陈头岗站 | AI | 0-65535 |  |  | 2 Bytes | 4685
DMBKQ | 陈头岗站/PIDS/DMBKQ | DMBKQ2220 | 地面播控器
|  |  | 在线状态 | 陈头岗站 | DI | 0-1 | 0=在线/1=离线 |  | 1Bit | 139.11
|  |  | 告警类型 | 陈头岗站 | EI | 0-4 | 0=正常/1=提示/2=一般/3=严重/4=紧急 |  | 2 Bytes | 4686
|  |  | 告警编码 | 陈头岗站 | AI | 0-65535 |  |  | 2 Bytes | 4687
DMBKQ | 陈头岗站/PIDS/DMBKQ | DMBKQ2221 | 地面播控器
|  |  | 在线状态 | 陈头岗站 | DI | 0-1 | 0=在线/1=离线 |  | 1Bit | 139.12
|  |  | 告警类型 | 陈头岗站 | EI | 0-4 | 0=正常/1=提示/2=一般/3=严重/4=紧急 |  | 2 Bytes | 4688
|  |  | 告警编码 | 陈头岗站 | AI | 0-65535 |  |  | 2 Bytes | 4689
DMBKQ | 陈头岗站/PIDS/DMBKQ | DMBKQ2222 | 地面播控器
|  |  | 在线状态 | 陈头岗站 | DI | 0-1 | 0=在线/1=离线 |  | 1Bit | 139.13
|  |  | 告警类型 | 陈头岗站 | EI | 0-4 | 0=正常/1=提示/2=一般/3=严重/4=紧急 |  | 2 Bytes | 4690
|  |  | 告警编码 | 陈头岗站 | AI | 0-65535 |  |  | 2 Bytes | 4691
DMBKQ | 陈头岗站/PIDS/DMBKQ | DMBKQ2223 | 地面播控器
|  |  | 在线状态 | 陈头岗站 | DI | 0-1 | 0=在线/1=离线 |  | 1Bit | 139.14
|  |  | 告警类型 | 陈头岗站 | EI | 0-4 | 0=正常/1=提示/2=一般/3=严重/4=紧急 |  | 2 Bytes | 4692
|  |  | 告警编码 | 陈头岗站 | AI | 0-65535 |  |  | 2 Bytes | 4693
DMBKQ | 陈头岗站/PIDS/DMBKQ | DMBKQ2224 | 地面播控器
|  |  | 在线状态 | 陈头岗站 | DI | 0-1 | 0=在线/1=离线 |  | 1 Bit | 139.15
|  |  | 告警类型 | 陈头岗站 | EI | 0-4 | 0=正常/1=提示/2=一般/3=严重/4=紧急 |  | 2 Bytes | 4694
|  |  | 告警编码 | 陈头岗站 | AI | 0-65535 |  |  | 2 Bytes | 4695
DMBKQ | 陈头岗站/PIDS/DMBKQ | DMBKQ2225 | 地面播控器
|  |  | 在线状态 | 陈头岗站 | DI | 0-1 | 0=在线/1=离线 |  | 1 Bit | 140.0
|  |  | 告警类型 | 陈头岗站 | EI | 0-4 | 0=正常/1=提示/2=一般/3=严重/4=紧急 |  | 2 Bytes | 4696
|  |  | 告警编码 | 陈头岗站 | AI | 0-65535 |  |  | 2 Bytes | 4697
DMBKQ | 陈头岗站/PIDS/DMBKQ | DMBKQ2226 | 地面播控器
|  |  | 在线状态 | 陈头岗站 | DI | 0-1 | 0=在线/1=离线 |  | 1 Bit | 140.1
|  |  | 告警类型 | 陈头岗站 | EI | 0-4 | 0=正常/1=提示/2=一般/3=严重/4=紧急 |  | 2 Bytes | 4698
|  |  | 告警编码 | 陈头岗站 | AI | 0-65535 |  |  | 2 Bytes | 4699
DMBKQ | 陈头岗站/PIDS/DMBKQ | DMBKQ2227 | 地面播控器
|  |  | 在线状态 | 陈头岗站 | DI | 0-1 | 0=在线/1=离线 |  | 1 Bit | 140.2
|  |  | 告警类型 | 陈头岗站 | EI | 0-4 | 0=正常/1=提示/2=一般/3=严重/4=紧急 |  | 2 Bytes | 4700
|  |  | 告警编码 | 陈头岗站 | AI | 0-65535 |  |  | 2 Bytes | 4701
DMBKQ | 陈头岗站/PIDS/DMBKQ | DMBKQ2228 | 地面播控器
|  |  | 在线状态 | 陈头岗站 | DI | 0-1 | 0=在线/1=离线 |  | 1Bit | 140.3
|  |  | 告警类型 | 陈头岗站 | EI | 0-4 | 0=正常/1=提示/2=一般/3=严重/4=紧急 |  | 2 Bytes | 4702
|  |  | 告警编码 | 陈头岗站 | AI | 0-65535 |  |  | 2 Bytes | 4703
DMBKQ | 陈头岗站/PIDS/DMBKQ | DMBKQ2229 | 地面播控器
|  |  | 在线状态 | 陈头岗站 | DI | 0-1 | 0=在线/1=离线 |  | 1 Bit | 140.4
|  |  | 告警类型 | 陈头岗站 | EI | 0-4 | 0=正常/1=提示/2=一般/3=严重/4=紧急 |  | 2 Bytes | 4704
|  |  | 告警编码 | 陈头岗站 | AI | 0-65535 |  |  | 2 Bytes | 4705
DMBKQ | 陈头岗站/PIDS/DMBKQ | DMBKQ2230 | 地面播控器
|  |  | 在线状态 | 陈头岗站 | DI | 0-1 | 0=在线/1=离线 |  | 1 Bit | 140.5
|  |  | 告警类型 | 陈头岗站 | EI | 0-4 | 0=正常/1=提示/2=一般/3=严重/4=紧急 |  | 2 Bytes | 4706
|  |  | 告警编码 | 陈头岗站 | AI | 0-65535 |  |  | 2 Bytes | 4707
DMBKQ | 陈头岗站/PIDS/DMBKQ | DMBKQ2231 | 地面播控器
|  |  | 在线状态 | 陈头岗站 | DI | 0-1 | 0=在线/1=离线 |  | 1 Bit | 140.6
|  |  | 告警类型 | 陈头岗站 | EI | 0-4 | 0=正常/1=提示/2=一般/3=严重/4=紧急 |  | 2 Bytes | 4708
|  |  | 告警编码 | 陈头岗站 | AI | 0-65535 |  |  | 2 Bytes | 4709
DMBKQ | 陈头岗站/PIDS/DMBKQ | DMBKQ2232 | 地面播控器
|  |  | 在线状态 | 陈头岗站 | DI | 0-1 | 0=在线/1=离线 |  | 1Bit | 140.7
|  |  | 告警类型 | 陈头岗站 | EI | 0-4 | 0=正常/1=提示/2=一般/3=严重/4=紧急 |  | 2 Bytes | 4710
|  |  | 告警编码 | 陈头岗站 | AI | 0-65535 |  |  | 2 Bytes | 4711
DMBKQ | 陈头岗站/PIDS/DMBKQ | DMBKQ2233 | 地面播控器
|  |  | 在线状态 | 陈头岗站 | DI | 0-1 | 0=在线/1=离线 |  | 1Bit | 140.8
|  |  | 告警类型 | 陈头岗站 | EI | 0-4 | 0=正常/1=提示/2=一般/3=严重/4=紧急 |  | 2 Bytes | 4712
|  |  | 告警编码 | 陈头岗站 | AI | 0-65535 |  |  | 2 Bytes | 4713
DMBKQ | 陈头岗站/PIDS/DMBKQ | DMBKQ2234 | 地面播控器
|  |  | 在线状态 | 陈头岗站 | DI | 0-1 | 0=在线/1=离线 |  | 1 Bit | 140.9
|  |  | 告警类型 | 陈头岗站 | EI | 0-4 | 0=正常/1=提示/2=一般/3=严重/4=紧急 |  | 2 Bytes | 4714
|  |  | 告警编码 | 陈头岗站 | AI | 0-65535 |  |  | 2 Bytes | 4715
DMBKQ | 陈头岗站/PIDS/DMBKQ | DMBKQ2235 | 地面播控器
|  |  | 在线状态 | 陈头岗站 | DI | 0-1 | 0=在线/1=离线 |  | 1Bit | 140.10
|  |  | 告警类型 | 陈头岗站 | EI | 0-4 | 0=正常/1=提示/2=一般/3=严重/4=紧急 |  | 2 Bytes | 4716
|  |  | 告警编码 | 陈头岗站 | AI | 0-65535 |  |  | 2 Bytes | 4717
DMBKQ | 陈头岗站/PIDS/DMBKQ | DMBKQ2236 | 地面播控器
|  |  | 在线状态 | 陈头岗站 | DI | 0-1 | 0=在线/1=离线 |  | 1 Bit | 140.11
|  |  | 告警类型 | 陈头岗站 | EI | 0-4 | 0=正常/1=提示/2=一般/3=严重/4=紧急 |  | 2 Bytes | 4718
|  |  | 告警编码 | 陈头岗站 | AI | 0-65535 |  |  | 2 Bytes | 4719
DMBKQ | 陈头岗站/PIDS/DMBKQ | DMBKQ2237 | 地面播控器
|  |  | 在线状态 | 陈头岗站 | DI | 0-1 | 0=在线/1=离线 |  | 1 Bit | 140.12
|  |  | 告警类型 | 陈头岗站 | EI | 0-4 | 0=正常/1=提示/2=一般/3=严重/4=紧急 |  | 2 Bytes | 4720
|  |  | 告警编码 | 陈头岗站 | AI | 0-65535 |  |  | 2 Bytes | 4721
DMBKQ | 陈头岗站/PIDS/DMBKQ | DMBKQ2238 | 地面播控器
|  |  | 在线状态 | 陈头岗站 | DI | 0-1 | 0=在线/1=离线 |  | 1Bit | 140.13
|  |  | 告警类型 | 陈头岗站 | EI | 0-4 | 0=正常/1=提示/2=一般/3=严重/4=紧急 |  | 2 Bytes | 4722
|  |  | 告警编码 | 陈头岗站 | AI | 0-65535 |  |  | 2 Bytes | 4723
DMBKQ | 陈头岗站/PIDS/DMBKQ | DMBKQ2239 | 地面播控器
|  |  | 在线状态 | 陈头岗站 | DI | 0-1 | 0=在线/1=离线 |  | 1 Bit | 140.14
|  |  | 告警类型 | 陈头岗站 | EI | 0-4 | 0=正常/1=提示/2=一般/3=严重/4=紧急 |  | 2 Bytes | 4724
|  |  | 告警编码 | 陈头岗站 | AI | 0-65535 |  |  | 2 Bytes | 4725
DMBKQ | 陈头岗站/PIDS/DMBKQ | DMBKQ2240 | 地面播控器
|  |  | 在线状态 | 陈头岗站 | DI | 0-1 | 0=在线/1=离线 |  | 1Bit | 140.15
|  |  | 告警类型 | 陈头岗站 | EI | 0-4 | 0=正常/1=提示/2=一般/3=严重/4=紧急 |  | 2 Bytes | 4726
|  |  | 告警编码 | 陈头岗站 | AI | 0-65535 |  |  | 2 Bytes | 4727
22-陈头岗站 | 22LINE/PIDS/DYKZQ | DYKZQ1057 | 电源控制器
|  |  | 端口状态 |  | DI | 0-1 | 0=开/1=关 |  | 1Bit | 8218.0
22-陈头岗站 | 22LINE/PIDS/DYKZQ | DYKZQ1058 | 电源控制器
|  |  | 端口状态 |  | DI | 0-1 | 0=开/1=关 |  | 1Bit | 8218.1
22-陈头岗站 | 22LINE/PIDS/DYKZQ | DYKZQ1059 | 电源控制器
|  |  | 端口状态 |  | DI | 0-1 | 0=开/1=关 |  | 1Bit | 8218.2
22-陈头岗站 | 22LINE/PIDS/DYKZQ | DYKZQ1060 | 电源控制器
|  |  | 端口状态 |  | DI | 0-1 | 0=开/1=关 |  | 1Bit | 8218.3
22-陈头岗站 | 22LINE/PIDS/DYKZQ | DYKZQ1061 | 电源控制器
|  |  | 端口状态 |  | DI | 0-1 | 0=开/1=关 |  | 1Bit | 8218.4
22-陈头岗站 | 22LINE/PIDS/DYKZQ | DYKZQ1062 | 电源控制器
|  |  | 端口状态 |  | DI | 0-1 | 0=开/1=关 |  | 1Bit | 8218.5
22-陈头岗站 | 22LINE/PIDS/DYKZQ | DYKZQ1063 | 电源控制器
|  |  | 端口状态 |  | DI | 0-1 | 0=开/1=关 |  | 1Bit | 8218.6
22-陈头岗站 | 22LINE/PIDS/DYKZQ | DYKZQ1064 | 电源控制器
|  |  | 端口状态 |  | DI | 0-1 | 0=开/1=关 |  | 1Bit | 8218.7
22-陈头岗站 | 22LINE/PIDS/DYKZQ | DYKZQ1065 | 电源控制器
|  |  | 端口状态 |  | DI | 0-1 | 0=开/1=关 |  | 1Bit | 8218.8
22-陈头岗站 | 22LINE/PIDS/DYKZQ | DYKZQ1066 | 电源控制器
|  |  | 端口状态 |  | DI | 0-1 | 0=开/1=关 |  | 1Bit | 8218.9
22-陈头岗站 | 22LINE/PIDS/DYKZQ | DYKZQ1067 | 电源控制器
|  |  | 端口状态 |  | DI | 0-1 | 0=开/1=关 |  | 1Bit | 8218.10
22-陈头岗站 | 22LINE/PIDS/DYKZQ | DYKZQ1068 | 电源控制器
|  |  | 端口状态 |  | DI | 0-1 | 0=开/1=关 |  | 1Bit | 8218.11
22-陈头岗站 | 22LINE/PIDS/DYKZQ | DYKZQ1069 | 电源控制器
|  |  | 端口状态 |  | DI | 0-1 | 0=开/1=关 |  | 1Bit | 8218.12
22-陈头岗站 | 22LINE/PIDS/DYKZQ | DYKZQ1070 | 电源控制器
|  |  | 端口状态 |  | DI | 0-1 | 0=开/1=关 |  | 1Bit | 8218.13
22-陈头岗站 | 22LINE/PIDS/DYKZQ | DYKZQ1071 | 电源控制器
|  |  | 端口状态 |  | DI | 0-1 | 0=开/1=关 |  | 1Bit | 8218.14
22-陈头岗站 | 22LINE/PIDS/DYKZQ | DYKZQ1072 | 电源控制器
|  |  | 端口状态 |  | DI | 0-1 | 0=开/1=关 |  | 1Bit | 8218.15
22-陈头岗站 | 22LINE/PIDS/DYKZQ | DYKZQ1073 | 电源控制器
|  |  | 端口状态 |  | DI | 0-1 | 0=开/1=关 |  | 1Bit | 8219.0
22-陈头岗站 | 22LINE/PIDS/DYKZQ | DYKZQ1074 | 电源控制器
|  |  | 端口状态 |  | DI | 0-1 | 0=开/1=关 |  | 1Bit | 8219.1
22-陈头岗站 | 22LINE/PIDS/DYKZQ | DYKZQ1075 | 电源控制器
|  |  | 端口状态 |  | DI | 0-1 | 0=开/1=关 |  | 1Bit | 8219.2
22-陈头岗站 | 22LINE/PIDS/DYKZQ | DYKZQ1076 | 电源控制器
|  |  | 端口状态 |  | DI | 0-1 | 0=开/1=关 |  | 1Bit | 8219.3
22-陈头岗站 | 22LINE/PIDS/DYKZQ | DYKZQ1077 | 电源控制器
|  |  | 端口状态 |  | DI | 0-1 | 0=开/1=关 |  | 1Bit | 8219.4
22-陈头岗站 | 22LINE/PIDS/DYKZQ | DYKZQ1078 | 电源控制器
|  |  | 端口状态 |  | DI | 0-1 | 0=开/1=关 |  | 1Bit | 8219.5
22-陈头岗站 | 22LINE/PIDS/DYKZQ | DYKZQ1079 | 电源控制器
|  |  | 端口状态 |  | DI | 0-1 | 0=开/1=关 |  | 1Bit | 8219.6
22-陈头岗站 | 22LINE/PIDS/DYKZQ | DYKZQ1080 | 电源控制器
|  |  | 端口状态 |  | DI | 0-1 | 0=开/1=关 |  | 1Bit | 8219.7
22-陈头岗站 | 22LINE/PIDS/DYKZQ | DYKZQ1081 | 电源控制器
|  |  | 端口状态 |  | DI | 0-1 | 0=开/1=关 |  | 1Bit | 8219.8
22-陈头岗站 | 22LINE/PIDS/DYKZQ | DYKZQ1082 | 电源控制器
|  |  | 端口状态 |  | DI | 0-1 | 0=开/1=关 |  | 1Bit | 8219.9
22-陈头岗站 | 22LINE/PIDS/DYKZQ | DYKZQ1083 | 电源控制器
|  |  | 端口状态 |  | DI | 0-1 | 0=开/1=关 |  | 1Bit | 8219.10
22-陈头岗站 | 22LINE/PIDS/DYKZQ | DYKZQ1084 | 电源控制器
|  |  | 端口状态 |  | DI | 0-1 | 0=开/1=关 |  | 1Bit | 8219.11
22-陈头岗站 | 22LINE/PIDS/DYKZQ | DYKZQ1085 | 电源控制器
|  |  | 端口状态 |  | DI | 0-1 | 0=开/1=关 |  | 1Bit | 8219.12
22-陈头岗站 | 22LINE/PIDS/DYKZQ | DYKZQ1086 | 电源控制器
|  |  | 端口状态 |  | DI | 0-1 | 0=开/1=关 |  | 1Bit | 8219.13
22-陈头岗站 | 22LINE/PIDS/DYKZQ | DYKZQ1087 | 电源控制器
|  |  | 端口状态 |  | DI | 0-1 | 0=开/1=关 |  | 1Bit | 8219.14
22-陈头岗站 | 22LINE/PIDS/DYKZQ | DYKZQ1088 | 电源控制器
|  |  | 端口状态 |  | DI | 0-1 | 0=开/1=关 |  | 1Bit | 8219.15